МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
Навчально-науковий інститут харчових технологій
Кафедра хімії

ХІМІЯ
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ
для здобувачів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю
 Н1 «Агрономія»

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ 3, 4:
«Основи фізичної та колоїдної хімії в агрономії»
«Аналітична хімія та її застосування в агрономії»

Кам’янець-Подільський
2026
УДК 54(076.5):63

Укладачі:

ЯМБОРАК доцент кафедри хімії, кандидат
Раїса географічних наук, доцент
Семенівна

САМАР асистент кафедри хімії, магістр хімії
Ангеліна
Володимирівна

Рекомендовано до друку науково-методичною радою Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (протокол №__ від «__» _______ 2026 року)

Рецензенти:

ФЕДОРЧУК доцент кафедри біології та екології
Іван Кам’янець-Подільського національного
Вікторович університету імені Івана Огієнка, кандидат
        біологічних наук, доцент

КРАЧАН завідувач кафедри хімії
Тетяна Закладу вищої освіти
Михайлівна «Подільський державний університет»,
        кандидат хімічних наук, доцент

Лабораторний практикум охоплює теоретичні та практичні аспекти змістових модулів 3 і 4 дисципліни «Хімія» — «Основи фізичної та колоїдної хімії в агрономії», «Аналітична хімія та її застосування в агрономії». Видання спрямоване на формування у здобувачів спеціальності Н1 «Агрономія» системного розуміння фізико-хімічних процесів, що відбуваються в ґрунтах, водних системах, агрохімікатах і біологічно активних речовинах, а також набуття практичних навичок хімічного аналізу об’єктів агросфери. У практикумі подано методики виконання лабораторних робіт, що стосуються вивчення термодинамічних і кінетичних закономірностей хімічних процесів, колоїдних систем, адсорбційних явищ, а також основ титриметричного, гравіметричного та інструментального аналізу. Особливу увагу приділено застосуванню аналітичних методів для визначення кислотності ґрунтів, жорсткості води, вмісту макро- і мікроелементів, добрив та показників якості агрохімічної продукції.
Видання призначене для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю Н1 «Агрономія», а також може бути корисним для викладачів і фахівців аграрної галузі.
 ЗВО «ПДУ», 2026
# Передмова
Хімія є фундаментальною дисципліною у підготовці висококваліфікованих фахівців аграрного сектору. Розуміння хімічних процесів є ключем до раціонального використання добрив, засобів захисту рослин, управління родючістю ґрунтів та підвищення якості сільськогосподарської продукції
Цей лабораторний практикум охоплює лабораторний практикум зі Змістових модулів 3 та 4 (фізична, колоїдна та аналітична хімія). Головною метою практикуму є закріплення теоретичних знань, набуття студентами практичних навичок роботи з хімічним посудом, реактивами та сучасними аналітичними приладами (мікроскопами, калориметрами, ФЕКами). Виконання лабораторних робіт вимагає від здобувачів вищої освіти дисциплінованості, акуратності та суворого дотримання правил техніки безпеки. Отримані аналітичні навички стануть надійною базою для вивчення профільних дисциплін: агрохімії, ґрунтознавства, фізіології рослин та землеробства.

Загальні правила роботи в хімічній лабораторії
До роботи в хімічній лабораторії допускаються студенти, які пройшли інструктаж з техніки безпеки та розписалися у відповідному журналі.
1. Зовнішній вигляд: Робота в лабораторії дозволяється лише у чистому бавовняному халаті, застебнутому на всі ґудзики. Довге волосся має бути зібране. Забороняється працювати у верхньому одязі.
2. Організація робочого місця: На робочому столі не повинно бути сторонніх предметів (сумок, одягу, їжі). Робоче місце слід підтримувати в ідеальній чистоті.
3. Дисципліна: У лабораторії категорично забороняється вживати їжу, пити воду, палити, бігати та робити різкі рухи.
4. Підготовка: Студент повинен заздалегідь ознайомитися з теоретичним матеріалом та планом виконання лабораторної роботи. Виконувати досліди, не передбачені методичкою, без дозволу викладача заборонено.
5. Завершення роботи: Після закінчення дослідів студент зобов'язаний вимити використаний посуд, вимкнути прилади, прибрати робоче місце та ретельно вимити руки з милом.

Правила техніки безпеки
І. Робота з хімічними реактивами
1. Загальне правило: Жодні речовини в лабораторії не можна куштувати на смак!Визначення запаху: Не можна вдихати пару або газ, нахиляючись над посудиною. Потрібно легким рухом долоні спрямувати повітря від отвору посудини до себе і обережно понюхати.
2. Робота з кислотами та лугами: При розведенні концентрованої сульфатної кислоти слід лити кислоту у воду тонким струменем при постійному перемішуванні. Лити воду в кислоту категорично заборонено (можливий миттєвий закип і викид кислоти)!Витяжна шафа: Всі роботи з леткими, отруйними речовинами та концентрованими кислотами проводяться виключно у витяжній шафі при увімкненій вентиляції.
3. Економія: Реактиви слід витрачати економно. Надлишок відлитого або відсипаного реактиву не можна повертати назад у банку з чистим реактивом (щоб не забруднити його).
ІІ. Робота зі скляним посудом
1. Перед роботою посуд необхідно оглянути на наявність тріщин та відколів. Використовувати пошкоджений посуд заборонено.
2. При збиранні приладів скляні трубки слід вставляти в гумові пробки обережно, тримаючи трубку близько до пробки (рекомендується попередньо змочити трубку водою або змастити гліцерином). Якщо скло розбилося, уламки збирають не руками, а щіткою в совок.
ІІІ. Робота з нагрівальними приладами та горючими речовинами
1. При нагріванні рідини у пробірці її отвір необхідно спрямовувати вбік від себе та сусідів, оскільки можливий раптовий викид киплячої суміші.
2. Гарячий посуд (тиглі, колби) не можна ставити безпосередньо на холодний стіл; слід використовувати азбестові сітки або керамічні підставки. Гарячі тиглі беруть лише спеціальними щипцями.
3. Пожежна безпека: Роботу з легкозаймистими органічними речовинами (ефіри, спирти, бензин) проводять подалі від відкритого вогню та увімкнених електроплиток. При загорянні рідини слід негайно накрити її щільною тканиною або засипати піском. Заливати водою палаючі органічні розчинники заборонено! Перша медична допомога.
4. У лабораторії завжди повинна бути укомплектована аптечка. У разі будь-якого інциденту негайно повідомте викладача або лаборанта!
5. Хімічні опіки кислотою: Негайно промити уражену ділянку шкіри великою кількістю проточної води (протягом 10–15 хвилин), після чого обробити 2% розчином питної соди (NaHCO3).
6. Хімічні опіки лугом: Ретельно промити великою кількістю води, потім обробити 1-2% розчином оцтової або лимонної кислоти.
7. Термічні опіки: Охолодити уражене місце холодною водою, нанести протиопікову мазь або спрей (наприклад, Пантенол). Не проколювати пухирі!
8. Потрапляння реактивів в очі: Негайно та ретельно промити очі великою кількістю води з-під крана або за допомогою спеціального фонтанчика, після чого терміново звернутися до лікаря.
9. Порізи склом: Видалити уламки скла (якщо вони на поверхні), обробити краї рани розчином йоду або пероксидом водню та накласти стерильну пов'язку.

## Змістовий модуль 3. Основи фізичної та колоїдної хімії в агрономії
### Лабораторна робота № 13
### Тема 3.1. Лабораторна робота 13. Визначення теплового ефекту розчинення мінеральних добрив (2 год.)
#### 13.1. Мета роботи
Теоретична:
- Закріпити розуміння першого закону термодинаміки на прикладі реальних агрохімічних процесів.
- Зрозуміти фізичну сутність ентальпії (∆ H) як міри теплового ефекту реакції при постійному тиску.
- Навчитися розрізняти екзотермічні (виділення тепла) та ендотермічні (поглинання тепла) процеси розчинення.
Практична:
- Опанувати метод калориметрії: навчитися користуватися спрощеним калориметром для вимірювання температурних змін.
- Навчитися розраховувати кількість теплоти (Q) та молярну ентальпію розчинення (∆ Hрозч) за експериментальними даними.
Професійна (для агронома):
- Оцінити вплив розчинення різних видів добрив на температуру робочого розчину.
- Зробити висновок про можливі ризики «температурного шоку» для рослин при фертигації (внесенні добрив з поливною водою) у холодну пору року.
#### 13. 2. Обладнання та посуд
Калориметрична установка (спрощена):
-Зовнішнішня склянка (термоізоляція).
- Внутрішня склянка (реакційна ємність на 200–250 мл).
- Кришка з отворами для термометра і мішалки (для зменшення тепловтрат).
Термометр лабораторний:
- Діапазон вимірювання: 0...+50 °C (або 0...+100 °C).
- Ціна поділки: 0,1 °C або 0,5 °C (важлива точність фіксації зміни температури).
Ваги технічні:
- Точність зважування до 0,01 г або 0,1 г.
Мірний циліндр:
- Місткістю 100 мл або 200 мл (для відмірювання води).
Допоміжні інструменти:
- Скляна паличка з гумовим наконечником (мішалка).
- Шпатель або ложечка для набирання добрив.
- Годинникове скло або паперові пакетики для зважування наважок.
- Секундомір (для фіксації часу встановлення рівноваги).
#### 13.3. Реактиви та матеріали
1. Розчинник: дистильована вода кімнатної температури.
2. Досліджувані зразки (мінеральні добрива):
- Зразок №1 (Ендотермічний ефект — сильне охолодження):
- Аміачна селітра або карбамід (сечовина).
- Примітка: Це найбільш показові зразки для демонстрації поглинання тепла.
Зразок №2 (Слабкий ендотермічний або нейтральний ефект):
- Калій хлорид або калій сульфат).
Зразок №3 (Екзотермічний ефект — нагрівання):
- Опціонально: Безводний карбонат натрію або хлорид кальцію.
- Примітка: Використовується для контрасту, щоб показати, що розчинення може і нагрівати воду.
### 13.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 13)
1. Робота зі скляним посудом:
- Термометри: це найбільш крихкий інструмент у цій роботі. Категорично заборонено використовувати термометр як паличку для перемішування (якщо це не спеціальний термометр у захисному корпусі). При перемішуванні розчину скляною паличкою намагайтеся не вдаряти нею об резервуар термометра.
- Дії при розбитті: якщо ви розбили термометр або стакан, не збирайте уламки руками. Покличте лаборанта або викладача. Уламки збираються щіткою в совок.
2. Робота з хімічними реактивами (добривами):
- Аміачна селітра: Хоча це поширене добриво, у концентрованому вигляді воно подразнює шкіру та слизові оболонки. Є сильним окисником.
- Загальне правило: Жодні реактиви не можна пробувати на смак. Після роботи з добривами ретельно вимити руки з милом.
- Пилоутворення: При зважуванні сухих добрив намагайтеся не здіймати пил, щоб уникнути його вдихання.
3. Перша допомога:
- При порізах склом: видалити уламки (якщо вони дрібні і на поверхні), обробити краї рани антисептиком (йод, перекис водню), накласти пов’язку.
- При потраплянні розчину в очі: негайно промити великою кількістю проточної води протягом 10–15 хвилин. Звернутися до лікаря.
- При потраплянні концентрованого розчину на шкіру: Змити водою.
### 13.5. Теоретична довідка (Фундаментальна тема, яка пояснює енергетику росту рослин, ґрунтоутворення та засвоєння добрив)
1. Фізична хімія — це наука, що пояснює механізми хімічних перетворень за допомогою законів фізики. В агрономії вона відповідає на питання «ЯК?» і «ЧОМУ?»:
- Чому вода піднімається по капілярах ґрунту проти сили тяжіння? (Поверхневий натяг).
- Як рослина «викачує» воду з сухого ґрунту? (Осмотичний тиск).
- Чому одні добрива розчиняються з охолодженням води, а інші — з нагріванням? (Термохімія).
Колоїдна хімія — це хімія поверхневих явищ і дисперсних систем.
- Головний об'єкт агронома — ґрунт — є складною колоїдною системою. Його родючість залежить не від валового вмісту елементів, а від здатності ґрунтових колоїдів утримувати та обмінювати іони.
### 2. Основи хімічної термодинаміки в біосистемах
Агрономічні об'єкти (рослина, ґрунт, поле) — це відкриті термодинамічні системи, які обмінюються з навколишнім середовищем і речовиною (вода, CO2, добрива), і енергією (світло, тепло).
#### 2.1. Перший закон термодинаміки (Закон збереження енергії)
Формулювання: Енергія не виникає з нічого і не зникає безслідно, а лише переходить з однієї форми в іншу.
Q = ∆U + A
Де: Q — теплота, поглинута системою; ∆U — зміна внутрішньої енергії системи; A — робота, виконана системою.
Агрономічне значення:
1. Фотосинтез: Сонячна енергія не зникає, а акумулюється у вигляді енергії хімічних зв'язків в молекулі глюкози. Це ендотермічний процес (поглинання енергії).
2. Дихання: Зворотний процес. Рослина окиснює цукри, вивільняючи накопичену внутрішню енергію для виконання роботи росту та виділення тепла.
#### 2.2. Ентальпія (∆H) та теплові ефекти реакцій
Ентальпія (H) — це тепловміст системи при постійному тиску. Зміна ентальпії (∆H) показує тепловий ефект реакції.
Екзотермічні процеси (∆H < 0): Йдуть із виділенням тепла.
Приклади: Дихання ґрунту, «горіння» гною в купах (біотермічне знезараження), гасіння вапна.
Ендотермічні процеси (∆ H > 0): Йдуть із поглинанням тепла.
Приклади: Розчинення аміачної селітри або карбаміду у воді.
Важливо для практики: При приготуванні бакових сумішей з великою кількістю селітри температура розчину може різко впасти (до 0°C і нижче). Полив таким «крижаним» розчином викликає температурний шок у кореневої системи і тимчасове припинення засвоєння фосфору.
#### 2.3. Другий закон термодинаміки та ентропія (∆S)
Ентропія (S) — міра невпорядкованості системи (міра хаосу).
Природні процеси самочинно йдуть у бік збільшення хаосу (∆S > 0).
Приклад: Розкладання гумусу (складної молекули) до простих газів (CO2, NH3) — це зростання ентропії.
Парадокс життя: Рослина створює складні впорядковані структури (клітини, листя) з хаотичних молекул газу та води. Тобто в рослині ентропія зменшується (∆S < 0). Це можливо лише завдяки постійному притоку зовнішньої енергії (Сонця). Без енергії рослина гине і розкладається (ентропія зростає).
#### 2.4. Енергія Гіббса (∆G) — критерій самочинності процесу
Як передбачити, чи піде реакція в ґрунті (наприклад, перехід добрива у важкорозчинну форму)? Для цього використовують рівняння Гіббса-Гельмгольца:
∆G = ∆H - T/∆ S
Де:
∆G — зміна вільної енергії (та частина енергії, яку можна використати для корисної роботи).
T — температура (в Кельвінах).
Правило:
Якщо ∆G < 0: Процес йде самочинно (спонтанно).
Приклади: Вивітрювання мінералів, рух води з ґрунту в корінь (за градієнтом водного потенціалу).
Якщо ∆G > 0: Процес неможливий без витрати зовнішньої енергії.
Приклади: Синтез білків, активний транспорт іонів проти градієнта концентрації.
Якщо ∆G = 0: Система в стані рівноваги.
### Висновки до теоретичного блоку
Агрономія — це управління енергією.
Сільськогосподарське виробництво з точки зору фізичної хімії — це процес перетворення променевої енергії Сонця в хімічну енергію органічних речовин (врожаю). Завдання агронома — максимізувати ККД цього перетворення.
Термодинаміка визначає межі можливого.
Закони термодинаміки дозволяють передбачити, чи буде добриво засвоюватися, чи випаде в осад; чи буде вода рухатися в корінь, чи навпаки — з кореня в засолений ґрунт.
Ентальпійний фактор (∆ H) важливий для технології.
При приготуванні маточних розчинів у фертигації (крапельному поливі) необхідно враховувати теплові ефекти розчинення. Ігнорування ендотермічного ефекту (охолодження) може призвести до кристалізації солей у трубопроводах або температурного шоку рослин.
Життя — це боротьба з ентропією.
Рослини та ґрунтові мікроорганізми функціонують як відкриті системи, що зменшують власну ентропію за рахунок споживання енергії та збільшення ентропії навколишнього середовища. Смерть організму — це перемога термодинамічної рівноваги (максимальної ентропії).
### 13.6. Хід виконання роботи
Увага! Робота вимагає точності та швидкості вимірювань, оскільки теплообмін з навколишнім середовищем може спотворити результати.
#### Етап 1. Підготовка калориметричної системи
1. Зважте внутрішню склянку калориметра на технічних вагах (або використовуйте заздалегідь відому масу, якщо це стаціонарна установка).
2. Мірним циліндром відміряйте 100 мл дистильованої води кімнатної температури.
3. Перелийте воду у внутрішню склянку калориметра.
4. Занурте термометр у воду так, щоб ртутний резервуар (або датчик) був повністю у воді, але не торкався дна чи стінок склянки.
5. Зачекайте 2–3 хвилини до встановлення теплової рівноваги. Запишіть показник як початкову температуру (t1) з точністю до 0,1 °C.
#### Етап 2. Проведення реакції розчинення
1. На технічних вагах на годинниковому склі або в паперовому стаканчику зважте наважку добрива (наприклад,— аміачна селітра) масою 5–10 г (за вказівкою викладача). Запишіть точну масу наважки (mсолі).
2. Швидко (щоб мінімізувати втрати тепла) всипте сіль у воду в калориметрі.
3. Обережно, але інтенсивно перемішуйте розчин скляною паличкою або обережними рухами термометра до повного розчинення кристалів.
4. Уважно слідкуйте за шкалою термометра. Температура почне змінюватись. Зафіксуйте екстремальне значення (найнижчу температуру для ендотермічного процесу або найвищу для екзотермічного).
5. Запишіть це значення як кінцеву температуру (t2).
#### Етап 3. Повторення експерименту (для порівняння)
1. Вилийте розчин, помийте та висушіть внутрішню склянку.
2. Повторіть дослід (кроки 2–10) з іншим добривом (наприклад, — хлорид калію або Na2CO3), щоб побачити різницю в теплових ефектах.
### Обробка результатів
Результати вимірювань та розрахунків занесіть у таблицю:
№ з/п	Показник	Позначення	Одиниці виміру	Дослід 1 (Селітра)	Дослід 2 (Інше)
1	Маса води	mH2O	г	100	100
2	Маса добрива (наважка)	mсолі	г	...	...
3	Загальна маса розчину	mр-ну	г	...	...
4	Початкова температура	t1	°C	...	...
5	Кінцева температура	t2	°C	...	...
6	Зміна температури	∆ t	°C	...	...
7	Кількість теплоти	Q	Дж	...	...
8	Кількість речовини солі	n	моль	...	...
9	Молярна ентальпія розчинення	∆H	кДж/моль	...	...

#### Алгоритм розрахунків (для студента):
Розрахунок загальної маси розчину (mр-ну):
mр-ну = mH2O + mсолі
(Примітка: Приймаємо густину води за 1 г/мл, тому 100 мл води = 100 г).
Розрахунок зміни температури ( ∆ t):
∆t = t2 - t1
(Якщо t2 < t1, значення буде від’ємним, що свідчить про охолодження).
Розрахунок теплового ефекту (Q):
Використовуємо спрощену формулу, нехтуючи теплоємністю самого калориметра для навчальних цілей. Питома теплоємність розчину (c) приймається рівною теплоємності води (4,18 Дж/г·К).
Q = c mр-ну ∆t
Q = 4,18 (100 + mсолі) |t2 - t1| (Дж)
Розрахунок кількості речовини (n):
n = mсолі/Mсолі (моль)
Молярні маси (M):
М(NH4NO3 )= 80 г/моль
М(KCl )= 74,5 г/моль
М(CO(NH2)2 = 60 г/моль
Розрахунок молярної ентальпії розчинення ( ∆ H):

Знак:
- Якщо температура знизилась (охолодження) ⟶ процес ендотермічний ⟶ ∆H > 0 (+).
- Якщо температура підвищилась (нагрівання) ⟶процес екзотермічний ⟶ ∆H < 0 (-).
### Приклад розрахунку
Дано: Розчинили 8 г аміачної селітри у 100 мл води. Температура впала з 20°C до 15°C.
1. t = 15 - 20 = -5 °C.
2. mр-ну = 100 + 8 = 108 г.
3. Q = 4,18 · 108 ·5 = 2257,2 Дж = 2,26 кДж.
4. n = 8 / 80 = 0,1 моль.
5. ∆H = + 2,26/0,1 = +22,6 кДж/моль.
### 13. 7. Чек-лист до Теми 3.1.
Студент повинен ЗНАТИ:
Основні поняття: система (відкрита, закрита, ізольована), фаза, компонент, термодинамічні параметри (P, V, T).
Закони: Перший закон термодинаміки (збереження енергії), Другий закон (напрямок процесів), Закон Гесса (тепловий ефект реакції не залежить від шляху).
Функції стану:
Ентальпія (∆ H) — тепловий ефект.
Ентропія (∆ S) — міра хаосу.
Енергія Гіббса (∆ G) — критерій самочинності.
Класифікацію процесів: екзотермічні (∆H < 0) та ендотермічні (∆H > 0); самочинні (∆ G < 0) та вимушені (∆ G > 0).
Студент повинен ВМІТИ:
Користуватися калориметром для вимірювання теплових ефектів.
Розраховувати теплоту розчинення добрив на основі експериментальних даних.
Прогнозувати зміну температури ґрунтового розчину при внесенні різних видів добрив (селітра vs суперфосфат).
Пояснювати енергетику фотосинтезу та дихання з точки зору термодинаміки.
### 13.8. Питання для обговорення (семінар)
Блок 1. Теоретичний (хімічний зміст)
1. Чому ентропія кристала при абсолютному нулі дорівнює нулю, а ентропія розчину завжди вища за ентропію чистих компонентів?
2. Як пов'язана стійкість хімічної сполуки з її енергією Гіббса утворення? (Чим менша ∆ G, тим стійкіша сполука).
Завдання: На графіку енергетичних профілів реакції покажіть енергію активації та тепловий ефект реакції (∆ H).

Блок 2. Прикладний (Агрономічний зміст)
«Парадокс гною»: Чому купа свіжого гною взимку парує і всередині може нагрітися до 60-70°C, а купа мінеральних добрив (наприклад, калійної солі) має температуру навколишнього середовища?
Відповідь: Гній — це біореактор. Бактерії окиснюють органіку (екзотермічна реакція), виділяючи тепло. Мінеральні добрива — це «мертва» матерія, де не йдуть окисні процеси.
Захист від заморозків: Чому дощування (полив водою) саду перед заморозками може врятувати цвіт від вимерзання?
Відповідь: При замерзанні води (фазовий перехід рідина ⟶лід) виділяється прихована теплота кристалізації (∆ Н< 0), яка підігріває повітря навколо бруньок.
Енергетика ґрунтоутворення: Чому процес вивітрювання гірських порід (перетворення граніту на глину) є самочинним процесом (∆G < 0)?
Відповідь: Система прагне до мінімуму енергії. Кристалічна решітка первинних мінералів руйнується, утворюються більш стійкі в поверхневих умовах вторинні мінерали.
Стрес рослин: Чому полив рослин у спеку дуже холодною водою (зі свердловини) викликає у них шок, хоча вода життєво необхідна?
Відповідь: Різке зниження температури в ризосфері сповільнює швидкість хімічних реакцій (Правило Вант-Гоффа) та збільшує в'язкість цитоплазми, блокуючи активний транспорт поживних речовин.
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку дайте відповідь на запитання:
1. До якого типу (екзо- чи ендотермічного) належить процес розчинення досліджуваних добрив?
2. Агрономічна задача: Ви плануєте весняне підживлення озимої пшениці методом фертигації. Температура води у свердловині +10°C. Ви розчиняєте велику кількість селітри. Як зміниться температура розчину? Як це вплине на розчинність добрива та стан кореневої системи рослин?

Лабораторна робота № 14
Тема 3.2. Іонні рівноваги у ґрунтових розчинах. Осмос, дифузія та їх значення для рослин. Кріоскопія. Ебуліоскопія. (4 год)
### 14.1. Мета роботи
Теоретична:
– Зрозуміти природу колігативних властивостей розчинів (осмос, зниження температури замерзання, підвищення температури кипіння) та їх залежність від концентрації частинок.
– Засвоїти закони Вант-Гоффа (осмотичний тиск) та Рауля (кріоскопія й ебуліоскопія).
– Розібрати механізми іонних рівноваг: електролітична дисоціація та гідроліз солей у ґрунтовому розчині.
Практична:
– Дослідити явища плазмолізу (втрата води клітиною) та деплазмолізу під мікроскопом.
– Визначити реакцію середовища (pH) розчинів різних добрив внаслідок гідролізу.
– Навчитися розв'язувати розрахункові задачі на визначення осмотичного тиску та температури замерзання розчинів.
Професійна (для агронома):
– Зрозуміти фізіологічні механізми посухостійкості та солестійкості рослин (явище «фізіологічної посухи»).
– Обґрунтувати механізм морозостійкості озимих культур (накопичення цукрів як антифризів).
– Вміти прогнозувати зміну кислотності ґрунту (pH) при внесенні фізіологічно кислих або лужних добрив.
### 14.2. Обладнання та посуд
Оптичне обладнання:
- Мікроскоп світловий (з об’єктивами х10, х40).
- Предметні та покривні скельця.
Хімічний посуд:
- Штатив з пробірками.
- Скляні палички.
- Піпетки або крапельниці.
- Пінцети та препарувальні голки.
- Скальпель або лезо.
Вимірювальні прилади:
- Універсальний індикаторний папір або кишеньковий pH-метр.
### 14.3. Реактиви та матеріали
Біологічний матеріал:
- Епідерміс соковитої луски синьої цибулі (антоціан у вакуолях полегшує спостереження).
Розчини:
Гіпертонічний розчин: Розчин натрію хлориду (NaCl) 10% або сахарози 1 М (викликає плазмоліз).
- Розчинник: Дистильована вода (для деплазмолізу).
- Зразки добрив для гідролізу:
- Зразок №1 (сіль сильної кислоти і слабкої основи): амоній хлорид або аміачна селітра.
- Зразок №2 (сіль слабкої кислоти і сильної основи): натрій карбонат або калій карбонат.
- Зразок №3 (сіль сильної кислоти і сильної основи): калій хлорид або натрій нітрат.
### 14.4. Інструкція з техніки безпеки
(до лабораторної роботи № 14)
Робота з ріжучими інструментами:
- Будьте обережні зі скальпелем та лезом при виготовленні мікропрепарату. Не спрямовуйте лезо в бік пальців, що утримують об'єкт.
- Використані леза складайте у спеціальний контейнер.
Робота з мікроскопом:
- Не допускайте потрапляння розчинів солей на об’єктив мікроскопа (це викликає корозію).
- При роботі з об'єктивом х40 обережно користуйтеся макрогвинтом, щоб не розчавити покривне скельце.
Робота з реактивами:
- Концентровані розчини солей можуть викликати подразнення при потраплянні в очі. У разі потрапляння — промити водою.
- При роботі з карбонатами (сода, попіл) уникати вдихання пилу.
### 14.5. Теоретична довідка
1. Колігативні властивості розчинів
Це властивості, які залежать тільки від кількості частинок розчиненої речовини, а не від її хімічної природи. До них належать: осмос, зниження тиску пари, зниження температури замерзання (кріоскопія), підвищення температури кипіння (ебуліоскопія).
2. Осмос і осмотичний тиск
- Осмос — одностороння дифузія розчинника (води) через напівпроникну мембрану в бік більшої концентрації розчиненої речовини.
- Закон Вант-Гоффа: Осмотичний тиск (Ᵽ) розведених розчинів прямо пропорційний концентрації та температурі.
 Р= іC R T
і — ізотонічний коефіцієнт (показує ступінь дисоціації електролітів); C — молярна концентрація; R — універсальна газова стала; T — температура (К).
3. Значення осмосу для рослин
- Тургор: Стан напруження клітинної стінки, коли вода надходить у клітину. Забезпечує пружність листя і стебел.
- Плазмоліз: Відшарування цитоплазми від клітинної оболонки внаслідок виходу води з клітини у гіпертонічний розчин (засолений ґрунт). Це призводить до в’янення.
- Всисна сила кореня: Різниця між осмотичним тиском і тургорним тиском. Завдяки їй корінь «тягне» воду з ґрунту.
4. Кріоскопія та Ебуліоскопія (Закон Рауля)
- Розчини замерзають при нижчій температурі, ніж чистий розчинник.
∆ Tзам. = i K Cm
- Агрономічне значення: Чим вища концентрація клітинного соку (накопичення цукрів восени), тим нижча температура замерзання води в клітинах. Це основа морозостійкості озимих культур.
5. Іонні рівноваги (Гідроліз солей)
Процес взаємодії іонів солі з водою, що призводить до зміни pH середовища.
Кисла реакція (pH < 7): Гідроліз по катіону (солі слабких основ і сильних кислот, наприклад, NH4NO3. Підкислюють ґрунт.
Лужна реакція (pH > 7): Гідроліз по аніону (солі сильних основ і слабких кислот, наприклад, K2CO3. Підлуговують ґрунт.
### 14.6. Хід виконання роботи
Завдання 1. Спостереження плазмолізу та деплазмолізу (біологічний дослід)
1. Підготуйте предметне скло. Нанесіть краплю дистильованої води.
2. Пінцетом зніміть тонкий шматочок епідермісу з зовнішнього боку луски синьої цибулі.
3. Помістіть об'єкт у краплю води, накрийте покривним скельцем.
4. Розгляньте препарат під мікроскопом (мале, потім велике збільшення). Зверніть увагу на те, що фіолетова вакуоля займає майже весь об’єм клітини (тургор).
5. Не знімаючи препарат зі столика, нанесіть піпеткою краплю розчину NaCl (10%) з одного боку покривного скла, а з іншого — відтягніть воду фільтрувальним папером.
6. Спостерігайте за змінами протягом 2–3 хвилин. Цитоплазма почне відходити від стінок, вакуоля зменшиться (плазмоліз).
7. Замініть розчин солі на дистильовану воду (аналогічно протягніть воду під склом).
8. Спостерігайте відновлення об’єму вакуолі (деплазмоліз).
Завдання 2. Дослідження гідролізу мінеральних добрив (хімічний дослід)
У три пробірки насипте невелику кількість (на кінчику шпателя) сухих солей:
Пробірка №1: амоній хлорид або амонійна селітра.
Пробірка №2: натрій карбонат або попіл.
Пробірка №3: калій хлорид.
1. Додайте у кожну пробірку 3–5 мл дистильованої води і розчиніть солі.
2. Занурте у кожну пробірку смужку універсального індикатора.
3. Порівняйте колір зі шкалою pH та запишіть значення.
### 14.7. Обробка результатів
Таблиця 1. Результати спостереження осмотичних явищ
Етап досліду	Середовище (Гіпо-/Гіпертонічне)	Стан клітини (Тургор / Плазмоліз)	Напрямок руху води
1. Початок (у воді)	Гіпотонічне	Тургор (вакуоля повна)	У клітину
2. Додавання солі	Гіпертонічне	Плазмоліз (відшарування цитоплазми)	З клітини
3. Промивання водою	Гіпотонічне	Деплазмоліз (відновлення об'єму)	У клітину

Таблиця 2. Результати дослідження гідролізу мінеральних добрив
№ пробірки	Формула солі	Значення pH (індикатор)	Тип середовища	Висновок: як впливає на ґрунт
1	NH4Cl (або NH4NO3)	< 7 (напр. 5-6)	Кисле	Підкислює (потребує вапнування)
2	Na2CO3 (Сода/Попіл)	> 7 (напр. 9-10)	Лужне	Підлуговує (сприяє засоленню)
3	KCl (Калій хлорид)	≈ 7	Нейтральне	Не змінює реакцію

Розрахункова задача (приклад для студента):
Обчислити осмотичний тиск розчину карбаміду CO(NH2)2 з молярною концентрацією 0,5 моль/л при температурі 25°C.
Дано: C = 0,5 моль/л; T = 273 + 25 = 298 К; R = 8,314 кПа·л/моль·К. Карбамід — неелектроліт, тому i = 1.
Рішення: Р = 1 · 0,5 · 8,314 ·298 = 1238,7 кПа.
### 14.8. Чек-лист до Теми 3.2.
Студент повинен ЗНАТИ:
- Визначення осмосу, дифузії, плазмолізу, деплазмолізу.
- Закон Вант-Гоффа (Р = iCRT) та закон Рауля (∆T = i K Cm).
- Поняття ізотонічного, гіпертонічного та гіпотонічного розчинів.
- Механізм гідролізу солей і його вплив на pH ґрунту.
Студент повинен ВМІТИ:
- Виготовляти тимчасові мікропрепарати та працювати з мікроскопом.
- Визначати реакцію середовища за допомогою індикаторів.
- Розраховувати осмотичний тиск розчинів.
- Обґрунтовувати застосування сольових пов’язок та фізіологічних розчинів.
### 14.9. Питання для обговорення
Блок 1. Теоретичний (Фізико-хімічний)
1. Чому температура кипіння солоного супу вища, ніж чистої води? (Ебуліоскопія).
2. Чому морська риба загине у прісній воді, а річкова — у морській? (Осмотичний шок).
3. «Фізіологічна посуха»: Чому на засолених ґрунтах рослини в'януть навіть при достатній вологості ґрунту?
Відповідь: Осмотичний тиск ґрунтового розчину вищий за осмотичний тиск клітинного соку. Корінь не може всмоктувати воду, вода навпаки може виходити з кореня в ґрунт.
4. Захист озимини: Чому перед зимою озима пшениця активно перетворює крохмаль на розчинні цукри?
Відповідь: Згідно із законом Рауля (кріоскопія), збільшення концентрації розчинених речовин (цукрів) знижує температуру замерзання клітинного соку, запобігаючи утворенню кристалів льоду, які розривають клітини.
5. Опіки добривами: Чому внесення високих доз добрив без поливу викликає «підгорання» країв листя?
Відповідь: Локальне підвищення концентрації солей викликає плазмоліз клітин кореня та порушення транспорту води до периферії листя.
6. Комунальна проблема: Чому дерева, що ростуть біля доріг, які взимку посипають сіллю, часто гинуть влітку?
Відповідь: Накопичення NaCl у ґрунті створює постійний гіпертонічний стрес та токсичність іонів хлору.
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку дайте відповідь на запитання:
1. Як концентрація зовнішнього розчину впливає на об'єм вакуолі рослинної клітини?
2. Які з досліджених добрив можна назвати фізіологічно кислими, а які — лужними?
3. Агрономічна задача: Визначте, чи виживе рослина, якщо осмотичний тиск її клітинного соку становить 500 кПа, а осмотичний тиск ґрунтового розчину після внесення добрив зріс до 800 кПа? Відповідь обґрунтуйте.

Лабораторна робота № 15
Тема 3.3. Поверхневі явища. Адсорбція на межі «тверде тіло – розчин». (2 год)
### 15.1. Мета роботи
Теоретична:
–Зрозуміти фізичну сутність адсорбції як процесу самочинного концентрування речовини на поверхні розділу фаз.
–Вивчити види сорбції (адсорбція, абсорбція, хемосорбція) та типи адсорбції (молекулярна, іонна).
–Засвоїти правило вирівнювання полярностей (правило Ребіндера).
Практична:
–Експериментально визначити величину адсорбції оцтової кислоти на активованому вугіллі.
–Побудувати ізотерму адсорбції (графік залежності кількості адсорбованої речовини від її рівноважної концентрації).
–Опанувати метод титрування для визначення концентрації органічних кислот до і після контакту з сорбентом.
Професійна (для агронома):
–Розуміти природу ґрунтового вбирного комплексу (ГВК) як головного механізму утримання поживних речовин.
–Оцінювати поглинальну здатність різних типів ґрунтів (піщані vs глинисті/чорноземи).
–Розуміти принципи очищення води від пестицидів та важких металів за допомогою сорбентів.
### 15.2. Обладнання та посуд: конічні колби (ерленмейєра) з притертими пробками місткістю 100–150 мл (3–5 шт.); лійки скляні лабораторні; паперові фільтри (складчасті); бюретка для титрування (25 або 50 мл); піпетки Мора (на 10 мл або 5 мл); технічні ваги; секундомір.
### 15.3. Реактиви та матеріали
Адсорбент: активоване вугілля (таблетоване або гранульоване, подрібнене).
Адсорбат: розчин оцтової кислоти (CH3COOH) з початковою концентрацією 0,1 моль/л (або серія розведень: 0,1 М, 0,05 М, 0,025 М).
Титрант: розчин гідроксиду натрію (NaOH) концентрацією 0,1 моль/л.
Індикатор: Фенолфталеїн (спиртовий розчин).
### 15.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 15)
Робота з кислотами та лугами:
Оцтова кислота має різкий запах — не вдихати пари глибоко.
Луг (NaOH) при потраплянні на шкіру викликає хімічні опіки (омилення жирів). Негайно змити великою кількістю води до зникнення відчуття «милкості».
Робота з вугільним пилом:
Активоване вугілля дуже летуче і бруднить одяг/руки. Працювати акуратно, розсипане вугілля прибирати вологою ганчіркою.
Скляний посуд:
Обережно поводитися з бюретками (вони довгі і легко ламаються).
### 15.5. Теоретична довідка (Критично важлива тема для агронома, оскільки ґрунт — це дисперсна система з величезною сумарною поверхнею, і саме на поверхні ґрунтових частинок відбуваються процеси живлення рослин)
1. Адсорбція — це концентрування речовини (адсорбату) на поверхні іншої речовини (адсорбенту).
Фізична адсорбція: утримується силами Ван-дер-Ваальса (оборотна). Наприклад, поглинання газів вугіллям у протигазі.
Хімічна адсорбція (хемосорбція): утворення хімічного зв'язку (необоротна). Наприклад, зв'язування фосфору кальцієм у ґрунті.
2. Кількісна характеристика (величина адсорбції A )
Визначається як надлишок речовини на одиниці поверхні або маси сорбенту:

3. Поверхнево-активні речовини (ПАР)
Речовини, що знижують поверхневий натяг води (мила, органічні кислоти, білки). Вони самочинно накопичуються на поверхні.
Агрономічне значення: ПАР додають до гербіцидів та фунгіцидів («прилипачі»), щоб краплі робочого розчину розтікалися по восковому нальоту листя, а не скочувалися кульками.
4. Ґрунт як сорбент
Поглинальна здатність ґрунту (ПЗҐ) — здатність затримувати добрива, воду та гази.
Механічна: фільтрація каламутної води (пісок).
Фізична: адсорбція молекул на поверхні колоїдів.
Фізико-хімічна (обмінна): обмін катіонів Ca2+ на H+ або K+ (основа дії добрив).
### 15.6. Хід виконання роботи
Завдання. Визначення адсорбції оцтової кислоти на вугіллі.
1. У дві сухі конічні колби насипте по 1 г активованого вугілля (зваженого на технічних вагах).
2. У першу колбу прилийте 50 мл 0,1 М розчину оцтової кислоти (розчин №1).
3. У другу колбу прилийте 50 мл 0,05 М розчину оцтової кислоти (розчин №2 — попередньо розведений водою у співвідношенні 1:1).
4. Закрийте колби пробками і енергійно струшуйте протягом 10–15 хвилин (для встановлення адсорбційної рівноваги).
5. Відфільтруйте вміст колб через сухі складчасті фільтри у чисті сухі склянки. Перші 5–10 мл фільтрату відкиньте (вони можуть бути розбавлені водою з фільтру або містити вугільний пил).
6. Відберіть піпеткою по 10 мл прозорого фільтрату з кожної проби в колби для титрування.
7. Додайте 2 краплі фенолфталеїну.
8. Відтитруйте розчином лугу (NaOH 0,1 М) до появи стійкого блідо-рожевого забарвлення. Запишіть об'єм лугу (VNaOH).
### 15.7. Обробка результатів
Таблиця 1. Експериментальні дані та розрахунок адсорбції
№ проби	Маса вугілля m, г	Об'єм кислоти V, л	Початкова конц. C0​, моль/л	Об'єм NaOH на титрування, мл	Рівноважна конц. Cрівн​, моль/л	Зміна конц. C0​−Cрівн​	Величина адсорбції A, моль/г
1	1,0	0,05	0,1	...	...	...	...
2	1,0	0,05	0,05	...	...	...	...

Алгоритм розрахунку:
Вигляд графіка: Крива, що виходить з нуля і виходить на «плато» (насичення).
### 15.8. Чек-лист до Теми 3.3.
Студент повинен ЗНАТИ:
- Визначення адсорбції, абсорбції та капілярної конденсації.
- Відмінність між гідрофільними (глина) та гідрофобними (вугілля, парафін) поверхнями.
- Що таке ПАР (поверхнево-активні речовини) і їх будова (полярна «голова», неполярний «хвіст»).
- Правило Ребіндера: «Подібне адсорбується на подібному».
Студент повинен ВМІТИ:
- Проводити титриметричний аналіз органічних кислот.
- Будувати ізотерми адсорбції.
- Пояснювати дію «прилипачів» у бакових сумішах пестицидів.
### 15.9. Питання для обговорення (емінар)
Блок 1. Теоретичний
1. Чому активоване вугілля називають універсальним антидотом? (Величезна питома поверхня — до 1500 м²/г).
2. Поясніть, чому при високих концентраціях речовини графік адсорбції виходить на горизонтальну лінію? (Насичення поверхні — всі активні центри зайняті).
3. Як температура впливає на фізичну адсорбцію? (Оскільки процес екзотермічний, при нагріванні адсорбція зменшується — десорбція).

Блок 2. Прикладний (Агрономічний)
1. Проблема піщаних ґрунтів: Чому на пісках дози добрив треба дробити (вносити часто і помалу), а на глинистих чорноземах можна вносити повну дозу раз на сезон?
  1. Відповідь: Пісок має малу питому поверхню (низька адсорбція), добрива не утримуються і вимиваються дощем. Глина має величезну поверхню і утримує іони.
2. Гербіциди та дощ: Чому додавання ПАР до розчину гербіциду підвищує його стійкість до змивання дощем?
  1. Відповідь: ПАР зменшує поверхневий натяг, крапля розтікається тонкою плівкою, збільшуючи площу контакту з листком і швидкість проникнення.
3. Очищення води: Як працюють ґрунтові фільтри для очищення стічних вод?
  1. Відповідь: Ґрунт працює як хроматографічна колонка, адсорбуючи забруднювачі на поверхні частинок ГВК.
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку дайте відповідь на запитання:
1. Як змінилася концентрація оцтової кислоти після контакту з вугіллям?
2. Яка речовина (вугілля чи глина) краще адсорбуватиме органічний барвник з водного розчину? (Вугілля, бо воно гідрофобне, як і більшість органіки, а глина — гідрофільна).
3. Задача: Ви розрахували, що 1 кг ґрунту може адсорбувати максимум 0,5 г діючої речовини пестициду. Ви внесли 1 г на 1 кг. Що станеться з надлишком? (Він залишиться в ґрунтовому розчині і може бути вимитий у ґрунтові води).

Лабораторна робота № 16
Тема 3.4. Колоїдні системи ґрунту. Коагуляція, пептизація та стійкість ґрунтових колоїдів. (4 год.)
### 16.1. Мета роботи
Теоретична:
–Зрозуміти будову ґрунтової колоїдної частинки (міцели): ядро, адсорбційний та дифузійний шари.
–Зрозуміти будову ґрунтової колоїдної частинки (міцели): ядро, адсорбційний та дифузійний шари.
–Засвоїти суть процесів коагуляції (злипання) та пептизації (розпад агрегатів).
–Вивчити правило Шульце-Гарді (вплив валентності іона на силу коагуляції).
Практична:
–Отримати ґрунтовий колоїдний розчин (золь).
–Експериментально визначити поріг коагуляції ґрунтових колоїдів електролітами різної валентності (NaCl, CaCl2, FeCl3).
–Порівняти коагулюючу здатність іонів натрію, кальцію та заліза.
Професійна (для агронома):
–Розуміти механізм утворення водостійкої структури ґрунту під дією кальцію (структурні чорноземи).
–Пояснювати причини утворення кірки та запливання ґрунтів, насичених натрієм (солонці).
–Обґрунтовувати необхідність гіпсування солонців (CaSO4) для покращення їх фізичних властивостей.
### 16.2. Обладнання та посуд: штатив з пробірками (10–12 шт.); піпетки мірні (на 1, 2, 5 мл); колби конічні (для приготування витяжки); лійки та паперові фільтри; скляні палички, секундомір.
### 16.3. Реактиви та матеріали
Об'єкт дослідження: Ґрунтова витяжка (колоїдний розчин глини або гумусу). Готується заздалегідь: 10 г ґрунту збовтують у 100 мл води, дають відстоятися піску і зливають каламутну фракцію.
Розчини електролітів (коагулянтів):
Розчин хлориду натрію (NaCl) — 1 моль/л (однозарядний катіон).
Розчин хлориду кальцію (CaCl2) — 0,01 моль/л (двозарядний катіон).
Розчин хлориду заліза (III) (FeCl3) — 0,001 моль/л (тризарядний катіон).
### 16.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 16)
Робота зі склом:
Будьте обережні при вставлянні пробірок у штатив. Не переповнюйте пробірки розчинами.
Робота з реагентами:
Хлорид заліза (FeCl3) є корозійно-активним і залишає стійкі жовті плями на одязі та шкірі. Працювати охайно.
При потраплянні розчинів солей в очі — промити великою кількістю води.
Утилізація:
Відпрацьовані розчини з осадом зливати у спеціальну ємність («Злив неорганічних відходів»), щоб не засмічувати раковину глиною.
### 16.5. Теоретична довідка (Це одна з найважливіших робіт курсу, оскільки вона пояснює механізм утворення агрономічно цінної структури ґрунту (грудочок) та причини руйнування ґрунтів (запливання, кірка))
#### 1. Ґрунт як полідисперсна система
Ґрунт — це гетерогенна система, що складається з твердої, рідкої, газоподібної та живої фаз. Найбільш активною частиною твердої фази є ґрунтові колоїди — частинки розміром від 1 до 100 нм (0,001–0,1 мкм).
Саме колоїди визначають фізико-хімічні властивості ґрунту:
- Вбирну здатність (утримання добрив).
- Структурність (утворення грудочок).
- Буферність (стійкість до зміни pH).
- Водні властивості (набухання, липкість, вологоємність).
#### 2. Класифікація ґрунтових колоїдів
За складом колоїди поділяють на три групи:
1. Мінеральні (глиняні): Продукти вивітрювання гірських порід. Це глинисті мінерали (каолініт, монтморилоніт, гідрослюди) та оксиди кремнію, заліза, алюмінію. Становлять 80–90% усіх колоїдів.
2. Органічні (гумусові): Гумінові кислоти, фульвокислоти, білки, лігнін. Мають набагато вищу вбирну здатність, ніж мінеральні.
3. Органо-мінеральні: Найцінніші для агрономії комплекси, де гумус хімічно зв'язаний з глиною (закріплений кальцієм). Саме вони утворюють водостійку структуру чорноземів.
За знаком електричного заряду колоїди поділяють на:
Ацидоїди (негативні, –): Дисоціюють у воду катіони (H+), а самі заряджаються негативно. Це силікатна кислота, гумус, більшість глин. Вони поглинають катіони (Ca2+, K+, NH4+).
Базоїди (позитивні, +): Дисоціюють гідроксид-іони (OH-), заряджаються позитивно. Це гідроксиди заліза (Fe(OH)3) та алюмінію (Al(OH)3) у кислому середовищі. Поглинають аніони (NO3-, PO43-).
Амфолітоїди: Змінюють знак заряду залежно від pH середовища (білки).
#### 3. Будова ґрунтової колоїдної міцели
Міцела — це структурна одиниця колоїдної системи. Розглянемо її будову на прикладі глинистої частинки (ацидоїда), насиченої кальцієм.
1. Ядро (агрегат): Тверда нерозчинна основа міцели. Складається з алюмосилікатів (m[Al2O3 ·nSiO2 · pH2O]).
2. Потенціал-визначальні іони (ПВІ): Шар іонів, міцно зв’язаних з ядром хімічними силами. Вони визначають знак заряду гранули. Для глини це зазвичай аніони SiO32-, AlO2- або OH-.
3. Подвійний електричний шар (ПЕШ): Складається з ПВІ та протиіонів (компенсуючих іонів), які притягуються електростатичними силами. Протиіони розподіляються на два шари:
Адсорбційний шар (шар Штерна): Протиіони, що знаходяться дуже близько до ядра і міцно утримуються електростатичним притяганням та силами адсорбції. Вони рухаються разом з ядром як єдине ціле (гранула).
Дифузійний шар (шар Гуї): Протиіони, що знаходяться далі від ядра. Вони слабко утримуються і під дією теплового руху «розмиваються» вглиб розчину. Цей шар рухливий і може легко замінюватися на інші іони.
Формула міцели ґрунту (глина, насичена кальцієм):
#### 4.Електрокінетичний потенціал (Ǥ-потенціал) та стійкість системи
Між нерухомим адсорбційним шаром і рухомим дифузійним шаром виникає стрибок потенціалу, який називають дзета-потенціалом (Ǥ).
Фактор стійкості: Ǥ-потенціал визначає сили електростатичного відштовхування.
Якщо Ǥ > 30 мВ (мілівольт), частинки сильно відштовхуються одна від одної. Система стійка, ґрунт перебуває у стані золю (каламутна суспензія). Це характерно для солонців (Na+).
Якщо Ǥ⟶ 0 (ізоелектрична точка), сили відштовхування зникають. Переважають сили молекулярного притягання (Ван-дер-Ваальса). Частинки злипаються. Ґрунт переходить у стан гелю (коагуляція).
#### 5. Механізми Коагуляції (Утворення структури)
Коагуляція — це об'єднання дрібних колоїдних частинок у більші агрегати. Це основа утворення агрономічно цінної грудкуватої структури ґрунту.
Коагуляцію викликають електроліти за двома механізмами:
1. Концентраційна коагуляція: При високій концентрації солей у розчині дифузійний шар стискається. Іони з дифузійного шару переходять в адсорбційний. Заряд гранули зменшується, ζ -потенціал падає → злипання.
2. Нейтралізаційна коагуляція: Обмін іонів дифузійного шару на іони з вищою валентністю або меншим радіусом гідратації.
Правило Шульце-Гарді:
Коагулююча сила іона зростає з його валентністю.
Na+ (одновалентний): Слабкий коагулятор. Має велику гідратну оболонку («водну шубу»), яка заважає зближенню частинок. Викликає диспергацію (руйнування структури).
Ca2+, Mg2+ (двовалентні): Потужні коагулятори. Мають меншу гідратну оболонку і високий заряд. Стискають дифузійний шар, утворюючи міцні «містки» між міцелами. Це основа родючості.
Fe3+, Al3+ (тривалентні): Найсильніші коагулятори. Але в ґрунті вони викликають утворення надмірно щільної, незворотної структури (цементація), що характерно для кислих підзолистих ґрунтів.
#### 6. Пептизація (Диспергація)
Зворотний процес — перехід гелю (осаду) в золь (розчин).
Агрономічні причини пептизації:
1. Внесення натрієвих солей (NaCl, NaNO3): Іон натрію витісняє кальцій з ГВК. Через великий радіус гідратації натрій розширює дифузійний шар, збільшує дзета-потенціал. Ґрунтові агрегати розпадаються на пил.
2. Промивання дистильованою водою (дощі): Зменшення концентрації солей у ґрунтовому розчині призводить до розширення дифузійного шару і відриву частинок одна від одної.
Наслідки пептизації в полі:
- Запливання ґрунту після дощу.
- Утворення щільної кірки, яка не пропускає повітря до коріння.
- Водна ерозія (дрібні частинки легко змиваються водою).
- Вимивання гумусу і поживних речовин у глибокі шари ґрунту (підзолоутворення).
### 16.6. Хід виконання роботи
Завдання. Визначення порогу коагуляції ґрунтового золю.
1. Візьміть 3 ряди пробірок (по 3–4 пробірки в кожному ряду).
2. У кожну пробірку налийте піпеткою по 5 мл вихідного ґрунтового золю (каламутної витяжки).
3. Ряд 1 (Вплив Na+): Додавайте в пробірки краплями (або піпеткою по 0,5 мл) розчин NaCl (1 моль/л), рахуючи краплі, доки розчин не стане прозорим (осад випаде на дно). Запишіть об'єм.
4. Ряд 2 (Вплив Ca2+): Аналогічно додавайте розчин CaCl2​ (0,01 моль/л).
5. Ряд 3 (Вплив Fe3+): Аналогічно додавайте розчин FeCl3​ (0,001 моль/л).
6. Залиште пробірки на 10–15 хвилин для повного осідання.
7. Зафіксуйте мінімальний об'єм електроліту, який викликав повне просвітління рідини у верхній частині пробірки.
### 16.7. Обробка результатів
Таблиця 1. Результати коагуляції
Електроліт	Валентність катіону	Концентрація розчину Cел​, моль/л	Об'єм золю Vзолю​, мл	Об'єм електроліту на коагуляцію Vел​, мл	Поріг коагуляції γ, моль/л
NaCl	I	1,0	5	... (багато)	...
CaCl2​	II	0,01	5	... (середньо)	...
FeCl3​	III	0,001	5	... (мало)	...

Розрахунок порогу коагуляції (γ): Це мінімальна концентрація електроліту в суміші, потрібна для злипання частинок.
### 16.8. Чек-лист до Теми 3.4.
Студент повинен ЗНАТИ:
– Будову ґрунтової міцели (ядро, ПЕШ, дифузійний шар).
– Визначення понять: золь, гель, коагуляція, пептизація, седиментація.
– Правило Шульце-Гарді (залежність коагуляції від валентності).
– Чому Ca2+ є «стражем» родючості, а Na+ — «руйнівником» структури.
Студент повинен ВМІТИ:
– Отримувати колоїдні розчини та спостерігати їх властивості (ефект Тіндаля).
– Визначати поріг коагуляції.
– Проводити розрахунок норм гіпсу для меліорації солонців (теоретично).
### 16.9. Питання для обговорення (семінар)
Блок 1. Теоретичний
1. Чому в дельті річок, де прісна вода впадає в солоне море, утворюються мулисті острови? (Коагуляція річкового мулу морськими солями).
2. Як впливає радіус гідратованого іона на коагуляцію? (Чим менший радіус разом з водною оболонкою, тим сильніша коагуляція. Na+ має товсту «шубу» води, тому погано коагулює).
3. Завдання: Розташуйте іони в порядку зростання їх коагулюючої здатності: K+, Al3+, Mg2+. (Відповідь: K+<Mg2+<Al3+).
Блок 2. Прикладний (агрономічний)
Проблема кірки: Чому після сильного дощу на ґрунті утворюється кірка?
Відповідь: Дощова вода (дистилят) розмиває дифузійний шар, викликає пептизацію (розпад) грудочок. Дрібні частинки запливають у пори, а при висиханні цементуються.
Меліорація: Чому гіпс (CaSO4) покращує структуру солонців?
Відповідь: Кальцій витісняє натрій з ґрунтового вбирного комплексу (ГВК), стискає дифузійний шар і викликає коагуляцію ґрунту в агрономічно цінні агрегати.
Кислотність: Чому кислі ґрунти (pH<5) також погано структуровані, хоча H+ — одновалентний?
Відповідь: У кислих ґрунтах з'являється багато рухомого алюмінію (Al3+), який викликає занадто сильну, незворотну коагуляцію (злипання в щільні брили, а не пухкі грудочки).
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку дайте відповідь на запитання:
1. Який електроліт виявився найсильнішим коагулянтом? Чи підтвердилося правило Шульце-Гарді?
2. У скільки разів приблизно концентрація NaCl, потрібна для коагуляції, більша за концентрацію FeCl3?
3. Агрономічна задача: Аналіз ґрунту показав, що у ГВК міститься 30% натрію. Який стан матиме цей ґрунт у вологий період (розсипчастий чи в'язкий/липкий)? Що потрібно внести для виправлення ситуації?

Змістовий модуль 4. Аналітична хімія та її застосування в агрономії

Лабораторна робота № 17
Тема 4.1. Вступ до аналітичної хімії. Завдання якісного аналізу, основні реакції катіонів та аніонів. (4 год.)
### 17.1. Мета роботи
Теоретична:
–Ознайомитися з предметом аналітичної хімії та її поділом на якісний (Що є?) та кількісний (Скільки є?) аналіз.
–Вивчити класифікацію аналітичних реакцій та вимоги до них (специфічність, чутливість).
–Зрозуміти поняття «аналітичний сигнал» (утворення осаду, газу, зміна кольору).
Практична:
–Опанувати техніку виконання якісних «пробіркових» реакцій (крапельний метод).
–Провести ідентифікацію катіонів (NH4+, Fe3+, Ca2+ та аніонів (Cl-, SO42-, CO32-), що мають важливе агрономічне значення.
–Навчитися записувати рівняння реакцій у молекулярній та іонній формах.
Професійна (для агронома):
–Вміти проводити експрес-тести на наявність основних поживних речовин у добривах (азот, кальцій).
–Розуміти принципи визначення якості поливної води (виявлення хлоридів та сульфатів, що викликають засолення).
–Вміти розпізнавати карбонати в ґрунті (діагностика карбонатних чорноземів).
### 17.2. Обладнання та посуд: штатив з пробірками (10–15 шт.); піпетки очні або крапельниці; скляні палички; спиртівка або сухе пальне (для реакцій з нагріванням); тримач для пробірок; лакмусовий папір (червоний).
### 17.3. Реактиви та матеріали
Досліджувані розчини солей (Аналіти):
1. Амоній хлорид (NH4Cl) або сульфат.
2. Ферум (III) хлорид (FeCl3).
3. Кальцій хлорид (CaCl2).
4. Натрій хлорид (NaCl).
5. Натрій сульфат (Na2SO4).
6. Натрій карбонат (Na2CO3) або зразок ґрунту/крейди.
Аналітичні реагенти (Реактиви):
1. Луг (NaOH або KOH) — 10% розчин.
2. Реактив Несслера (лужний розчин K2[HgI4]) — специфічний на амоній.
3. Калій тіоціанат (роданід) (KSCN або NH4SCN).
4. Амоній оксалат (NH4)2C2O4).
5. Аргентум нітрат (AgNO3) + розбавлена HNO3.
6. Барій хлорид (BaCl2) + розбавлена HCl.
7. Кислота хлоридна (HCl) розбавлена.
### 17.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 17)
1. Робота з аргентум нітратом (AgNO3): Залишає на шкірі та одязі чорні плями, які не змиваються кілька днів (відновлюється металеве срібло). Працювати дуже акуратно!
2. Робота з солями Барію (BaCl2): Всі розчинні солі барію є отруйними. Після роботи обов'язково помити руки.
3. Нагрівання пробірок: При нагріванні реакційної суміші (реакція на амоній) отвір пробірки спрямовувати вбік від себе і сусідів.
4. Реактив Несслера: Містить ртуть (Hg) і концентрований луг. Токсичний. Уникати потрапляння на шкіру.
### 17.5. Теоретична довідка
#### 1. Предмет аналітичної хімії в агрономії
Аналітична хімія — це наука про методи визначення хімічного складу речовини. Для агронома це «очі», які дозволяють бачити невидиме: вміст поживних речовин у ґрунті, якість води, склад добрив та наявність токсинів у продукції.
Аналіз поділяють на два етапи:
1. Якісний аналіз: Відповідає на питання «Що є?». Ідентифікація катіонів (металів, амонію) та аніонів (кислотних залишків).
2. Кількісний аналіз: Відповідає на питання «Скільки є?». Визначення концентрації або маси компонента (титрування, фотометрія, гравіметрія).
#### 2. Аналітичний сигнал та вимоги до реакцій
Щоб виявити іон, його перетворюють у сполуку, яка має характерні ознаки — аналітичний сигнал.
Основні типи сигналів у «пробірковому» аналізі:
Утворення осаду:
Кристалічний (наприклад, PbCl2 — голки, видимі під мікроскопом).
Аморфний (наприклад, Fe(OH)3 — бурі пластівці).
Сирнистий (наприклад, AgCl — білий осад, що нагадує сир).
Зміна забарвлення розчину: Утворення забарвлених комплексних сполук (наприклад, реакція іона Fe3+ з роданідом дає криваво-червоний колір).
Виділення газу: Газ може мати запах (NH3, H2S), колір (NO2) або бути безбарвним (CO2).
Забарвлення полум'я: Іони лужних та лужноземельних металів забарвлюють полум'я пальника:
Na+ — у жовтий;
K+ — у фіолетовий;
Ca2+ — у цегляно-червоний.
Вимоги до якісних реакцій:
1. Специфічність: Реагент повинен реагувати тільки з одним іоном (наприклад, реактив Несслера на NH4+).
2. Чутливість: Можливість виявити навіть мізерні кількості речовини (граничне розведення).
3. Швидкість: Реакція має проходити миттєво.
#### 3. Класифікація іонів в аналітичній хімії
Щоб не заплутатися в суміші іонів, їх розділяють на аналітичні групи за допомогою групових реагентів (речовин, що осаджують цілу групу іонів).
Кислотно-основна класифікація катіонів (найпоширеніша для агрономів):
Аналітична група	Катіони	Груповий реагент	Характеристика осаду
І (Кислотна)	Ag+, Pb2+	HCl (розб.)	Білі осади хлоридів (AgCl), нерозчинні у воді та кислотах.
ІІ (Сульфатна)	Ca2+, Ba2+, Sr2+	H2SO4 (розб.)	Білі осади сульфатів (BaSO4, CaSO4). BaSO4 нерозчинний ні в чому.
ІІІ (Амфотерна)	Al3+, Zn2+, Cr3+	NaOH (надлишок)	Гідроксиди, які розчиняються у надлишку лугу з утворенням солей.
IV (Гідроксидна)	Fe3+, Mg2+, Mn2+	NaOH	Гідроксиди, нерозчинні у надлишку лугу (Fe(OH)3 — бурий).
V (Розчинна)	K+, Na+, NH4+	Відсутній	Не мають групового реагенту, всі солі розчинні. Визначаються специфічними реакціями.

Класифікація аніонів (за розчинністю солей Барію та Аргентуму):
1. Перша група (SO42-, PO43-, CO32-): утворюють осади з хлоридом барію (BaCl2) у нейтральному середовищі.
2. Друга група (Cl-, Br-, I-): утворюють осади з нітратом аргентуму (AgNO3) у азотнокислому середовищі. Не реагують з барієм.
3. Третя група (NO3-, NO2-): не утворюють осадів ні з барієм, ні із аргентумом. Всі солі розчинні.
#### 4. Умови виконання реакцій
Чому дослід може не вдатися?
1. Реакція середовища (pH): Більшість реакцій осадження металів вимагають певного pH. Наприклад, гідроксид магнію Mg(OH)2 не випаде в осад у кислому середовищі, бо кислота його розчинить.
2. Температура: Деякі осади (наприклад, хлорид плюмбуму PbCl2) розчиняються у гарячій воді, але випадають у вигляді кристалів при охолодженні («золотий дощ»).
3. Концентрація: Якщо розчин занадто розбавлений, добуток розчинності (ДР) не досягається, і осад не утворюється.
#### 5. Агрохімічне значення досліджуваних іонів
Амоній (NH4+) та Нітрати (NO3-): Головні форми азотного живлення. Їх якісне визначення дозволяє розрізнити види селітри.
Хлориди (Cl-) та Сульфати (SO42-): Індикатори засолення ґрунтів.
Хлоридне засолення — найбільш токсичне для рослин.
Сульфатне засолення — менш токсичне, але викликає «гіпсову кірку».
Кальцій (Ca2+): «Вартовий родючості». Його наявність у ґрунтовому розчині забезпечує водостійку структуру. Відсутність кальцію (і заміна на натрій) веде до осолонцювання.
Ферум (Fe3+): Мікроелемент. Його нестача викликає хлороз (пожовтіння листя), а надлишок у поливній воді (іржава вода) блокує системи крапельного поливу.
### 17.6. Хід виконання роботи
Блок 1. Якісні реакції на катіони
Дослід 1. Виявлення іону амонію (NH4+​)
Спосіб А (Органолептичний): У пробірку налийте 1 мл солі амонію (NH4​Cl), додайте 1 мл лугу (NaOH) і обережно нагрійте. Понюхайте (обережно!) виділений газ. До отвору пробірки піднесіть вологий червоний лакмусовий папірець.
Спосіб Б (Мікрокристалоскопічний, дуже чутливий): До 1 краплі розчину солі амонію додайте 1–2 краплі реактиву Несслера. Спостерігайте утворення жовто-оранжевого осаду.
Хімізм: NH4+​+2[HgI4​]2−+4OH−→[OHg2​NH2​]I↓+7I−+3H2​O
Сполука з формулою [OHg2NH2]I, що утворюється в результаті цієї реакції, має назву Йодид основи Міллона.
Ось детальніше про неї:
### 1. Назва та Хімічна природа
Хімічна назва: Йодид дигідроксодимеркуро(II) амонію (або йодид оксидимеркураманію).
Тривіальна назва: Йодид основи Міллона.
Клас сполуки: Це комплексна сіль, продукт заміщення атомів водню в іоні амонію на ртуть.
### 2. Зовнішній вигляд (Аналітичний сигнал)
Це ключовий момент для лабораторної роботи. Колір осаду залежить від концентрації амонію:
Слідові кількості амонію: Розчин забарвлюється у жовтий або оранжевий колір (без видимого осаду).
Помітні концентрації: Випадає характерний червоно-бурий (цегляний) осад.
### 3. Структура: Цю сполуку можна розглядати як похідну амонію (NH4+), в якій два атоми гідрогену заміщені на два атоми меркурію, зв'язані через Оксиген:

### 4. Значення для агронома
Ця сполука є індикатором наявності амонійного нітрогену (NH4+).
У воді: Поява жовтого забарвлення з реактивом Несслера свідчить про забруднення води сечею, гноєм або стічними водами (свіже забруднення).
У ґрунті/добривах: Дозволяє швидко підтвердити, що добриво є аміачним (наприклад, сульфат амонію), а не нітратним (натрієва селітра).
Дослід 2. Виявлення іону Феруму (III) (Fe3+)
У пробірку налийте 1 мл солі феруму (FeCl3). Додайте 2–3 краплі розчину калій тіоціанату (роданіду) (KSCN).
Спостерігайте появу інтенсивного «криваво-червоного» забарвлення. Це найчутливіша реакція на ферум.
Дослід 3. Виявлення іону Кальцію (Ca2+)
У пробірку налийте 1 мл солі кальцію (CaCl2). Додайте 1 мл розчину амоній оксалату (NH4)2C2O4.
Спостерігайте випадіння білого дрібнокристалічного осаду кальцій оксалату, який не розчиняється в оцтовій кислоті, але розчиняється в HCl.
Блок 2. Якісні реакції на аніони
Дослід 4. Виявлення хлорид-іону (Cl−)
До 1 мл розчину NaCl додайте 2–3 краплі HNO3 (для підкислення) і 2–3 краплі аргентум нітрату (AgNO3).
Спостерігайте випадіння білого сирнистого осаду.
Дослід 5. Виявлення сульфат-іону (SO42−)
До 1 мл розчину Na2SO4 додайте 2–3 краплі HCl (для запобігання випадіння інших осадів) і 2–3 краплі барій хлориду (BaCl2).
Спостерігайте випадіння білого важкого осаду (молоко).
Дослід 6. Виявлення карбонат-іону (CO32−)
До дрібки сухої соди або зразка крейди/ґрунту додайте кілька крапель розбавленої кислоти (HCl або оцтової).
Спостерігайте «скипання» — бурхливе виділення газу.
### 17.7. Обробка результатів
Заповніть аналітичну таблицю, записавши спостереження та рівняння реакцій у молекулярній та скороченій іонній формах.
### Таблиця 1. Результати якісного аналізу
Іон	Реагент	Аналітичний сигнал	Молекулярне рівняння	Іонне рівняння
NH₄⁺	NaOH, t°	Запах NH₃, лакмус синіє	NH₄Cl + NaOH → NH₃↑ + NaCl + H₂O	NH₄⁺ + OH⁻ → NH₃↑ + H₂O
Fe³⁺	KSCN	Кроваво-червоне забарвлення	FeCl₃ + 3KSCN → Fe(SCN)₃ + 3KCl	Fe³⁺ + 3SCN⁻ → Fe(SCN)₃
Ca²⁺	(NH₄)₂C₂O₄	Білий осад	CaCl₂ + (NH₄)₂C₂O₄ → CaC₂O₄↓ + 2NH₄Cl	Ca²⁺ + C₂O₄²⁻ → CaC₂O₄↓
Cl⁻	AgNO₃	Білий сирнистий осад	AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃	Ag⁺ + Cl⁻ → AgCl↓
SO₄²⁻	BaCl₂	Білий осад	BaCl₂ + Na₂SO₄ → BaSO₄↓ + 2NaCl	Ba²⁺ + SO₄²⁻ → BaSO₄↓
CO₃²⁻	HCl	Виділення CO₂ («скипання»)	Na₂CO₃ + 2HCl → 2NaCl + H₂O + CO₂↑	2H⁺ + CO₃²⁻ → H₂O + CO₂↑

### 17.8. Чек-лист до Теми 4.1.
Студент повинен ЗНАТИ:
– Правила техніки безпеки при роботі з їдкими та токсичними реагентами.
– Якісний склад основних мінеральних добрив.
– Якими реагентами можна розрізнити хлоридне та сульфатне засолення.
– Кольори основних осадів (AgCl, BaSO4​, Fe(OH)3​).
Студент повинен ВМІТИ:
– Правильно тримати пробірку при нагріванні.
– Виконувати крапельні реакції.
– Записувати скорочені іонні рівняння (суть реакції).
### 17.9. Питання для обговорення
Блок 1. Теоретичний
1. Чому при визначенні сульфатів та хлоридів реакцію проводять у кислому середовищі? (Щоб запобігти випадінню осадів карбонатів, фосфатів тощо, які розчиняються в кислотах).
2. Як відрізнити солі Fe2+ (двовалентного) від Fe3+ (тривалентного)? (Для Fe2+ використовують червону кров'яну сіль — синій осад, для Fe3+ — жовту кров'яну сіль або роданід).
Блок 2. Прикладний (Агрономічний)
Експрес-діагностика ґрунту: Як у польових умовах визначити, чи містить ґрунт карбонати (чи скипає він)?
Відповідь: Капнути на грудочку ґрунту 10% розчин соляної кислоти або оцту. Якщо «шипить» — ґрунт карбонатний (лужний).
Ідентифікація добрив: У вас на складі два мішки без етикеток з білим порошком. Один — аміачна селітра (NH4​NO3​), інший — калій хлорид (KCl). Як їх розрізнити, маючи лише луг (NaOH) та пальник?
Відповідь: Нагріти суміш добрива з лугом. Селітра дасть різкий запах аміаку, калій хлорид — ні.
Якість води: Вода зі свердловини має гіркий присмак і залишає білий накип. Які іони (Ca2+,Mg2+,SO42−​) доцільно в ній визначити?
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку дайте відповідь на запитання:
1. Яка реакція з проведених є найбільш чутливою (дозволяє виявити найменшу кількість речовини)?
2. Складіть алгоритм дій агронома для аналізу невідомого мінерального добрива.

Лабораторна робота № 18
Тема 4.2. Кількісний аналіз: сутність гравіметричного аналізу, приклади визначення фосфатів і сульфатів. (4 год.)
### 18.1. Мета роботи
Теоретична:
–Зрозуміти суть гравіметричного методу (визначення маси компонента у вигляді стійкої сполуки).
–Засвоїти різницю між осаджуваною формою (що випадає в осад) та гравіметричною (ваговою) формою (що зважуємо після прожарювання).
–Вивчити хімізм визначення сульфатів (SO42-) та фосфатів (PO43-).
Практична:
–Опанувати техніку кількісного осадження (утворення крупнокристалічного осаду).
–Навчитися працювати з беззольними фільтрами («Синя стрічка»).
–Освоїти операції промивання осаду, висушування та доведення до постійної маси (робота з ексикатором та муфельною піччю).
Професійна (для агронома):
–Вміти визначати вміст сульфатів у поливній воді (оцінка ризику засолення).
–Розуміти принципи аналізу фосфорних добрив (суперфосфату) на вміст діючої речовини P2O5.
–Знати методику визначення зольності рослин та вологості ґрунту (найпростіші види гравіметрії).
### 18.2. Обладнання та посуд:
1. Аналітичні ваги (точність до 0,0001 г) — серце гравіметрії.
2. Муфельна піч (нагрів до 800–900°C) або сушильна шафа.
3. Ексикатор (скляна ємність з вологопоглиначем — CaCl2 або силікагелем) для охолодження тиглів.
4. Тиглі порцелянові (попередньо прожарені до постійної маси).
5. Хімічні склянки на 200–300 мл.
6. Беззольні фільтри (марка «Синя стрічка» — для дрібнокристалічних осадів, або «Біла стрічка»).
7. Скляні палички з гумовим наконечником.
8. Щипці тигельні.
### 18.3. Реактиви та матеріали
Аналіт (зразок): Розчин сульфату натрію (Na2SO4) або магнію (MgSO4) з точно відомою концентрацією (або видача викладача).
Осаджувач: розчин барій хлориду (BaCl2, 5%).
Середовище: хлоридна кислота (HCl, 2 моль/л) — для запобігання осадження карбонатів/фосфатів барію.
Контроль промивання: розчин нітрату срібла (AgNO3) — для перевірки повноти відмивання від хлоридів.
### 18.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 18)
Робота з муфельною піччю:
Тиглі дуже гарячі (800°C)! Брати їх тільки довгими тигельними щипцями.
Не ставити гарячий тигель на холодний стіл (трісне) — тільки на керамічну плитку або в ексикатор.
1. Робота з Барієм: Солі барію токсичні. Уникати потрапляння розчинів до рота. Після роботи ретельно мити руки.
2. Робота з кислотами: При додаванні гарячої кислоти можливе розбризкування. Працювати в захисних окулярах.

### 18.5. Теоретична довідка
### (Гравіметрія (ваговий аналіз) — це «золотий стандарт» точності в аналітичній хімії. Хоча цей метод є тривалим, саме за його допомогою калібрують сучасні прилади. Для агронома це базовий метод визначення вологості, зольності рослин, вмісту сульфатів у воді та фосфору в добривах).
#### 1. Сутність та класифікація гравіметричних методів
Гравіметричний аналіз (ваговий аналіз) — це найстаріший і найбільш точний метод кількісного хімічного аналізу, що ґрунтується на точному вимірюванні маси визначуваної речовини або її складових частин, виділених у хімічно чистому стані або у вигляді сполуки з точно відомим хімічним складом.
Гравіметрія є абсолютним методом: вона не потребує калібрування приладів за стандартними зразками (на відміну від спектрофотометрії чи хроматографії).
Методи гравіметрії поділяють на:
Метод відгонки: Визначуваний компонент виділяють у вигляді леткої сполуки.
Прямий: Летку сполуку вловлюють поглиначем і зважують поглинач (наприклад, визначення CO2 у карбонатах).
Непрямий: Зважують зразок до і після нагрівання (наприклад, визначення вологості ґрунту або рослин).
Метод осадження: Визначуваний компонент осаджують з розчину хімічним реагентом, осад відділяють, промивають і зважують. Це основний метод для визначення сульфатів, фосфатів, кальцію, феруму, хлоридів.
#### 2. Форми речовини у гравіметрії
У процесі аналізу речовина змінює свій стан. Розрізняють дві ключові форми:
А. Осаджувана форма — сполука, що утворюється при взаємодії з реагентом і випадає в осад.
Вимоги: Мала розчинність (S < 10-5 моль/л), легкість фільтрування (бажано кристалічна структура), чистота (відсутність захоплених домішок).
Приклад: Для феруму — гідроксид феруму Fe(OH)3 (аморфний, драглистий осад).
Б. Гравіметрична (Вагова) форма — сполука, яку зважують після висушування або прожарювання.
Вимоги: Точно відомий хімічний склад, стійкість до поглинання вологи з повітря (негігроскопічність), хімічна стійкість.
Приклад: Для феруму — оксид феруму Fe2O3 (утворюється з Fe(OH)3 при 800°C).
Важливо: Осаджувана і вагова форми можуть збігатися (наприклад, BaSO4) або відрізнятися (Fe(OH)3 ⟶ Fe2O3).
#### 3. Механізм утворення осаду (Теорія кристалізації)
Якість аналізу залежить від розміру кристалів осаду. Чим більші кристали, тим легше їх фільтрувати і тим вони чистіші.
Розмір частинок залежить від відносного пересичення розчину (Закон Веймарна):

Де: Q — концентрація речовини в момент змішування; S — розчинність осаду.
Якщо пересичення (Q-S) велике ⟶ утворюється мільярд дрібних зародків⟶ дріднокристалічний або аморфний осад (погано фільтрується).
Якщо пересичення мале ⟶ утворюється мало зародків ⟶ вони виростають у великі кристали.
Практичні правила осадження кристалічних осадів (ВaSO4):
1. Осаджувати з гарячих розчинів (розчинність S зростає ⟶ пересичення падає).
2. Додавати реагент дуже повільно (краплями), щоб Q не ставало занадто великим.
3. Осаджувати у присутності «розчинника» (наприклад, кислоти HCl), що трохи підвищує розчинність.
4. «Дозрівання осаду» (Ефект Оствальда): Осад залишають у маточному розчині на деякий час. За цей час дрібні кристали розчиняються, а великі ростуть за їхній рахунок. Осад стає чистішим і краще фільтрується.
#### 4. Хімізм визначення окремих іонів
А. Визначення сульфатів (SO42-) у воді та ґрунтовій витяжці
Реагент: Барій хлорид (BaCl2).
Умови: Кисле середовище (pH ~ 1, додають HCl).

Хімізм:
Na2SO4 + BaCl2 BaSO4↓+ 2NaCl

Чому потрібна кислота?
  - Запобігає осадженню інших солей барію (карбонату BaCO3, фосфату Ba3(PO4)2), які розчинні в кислотах. Без кислоти результат буде завищений.
  - Сприяє утворенню крупних кристалів (ефект часткового розчинення).
Проблема: Осад BaSO4 схильний до оклюзії (захоплення всередину кристала іонів Cl-, Na+, Fe3+). Тому промивання осаду гарячою водою є критично важливим.
Б. Визначення фосфатів (PO43-) у добривах (суперфосфат)
Це класичний магнезіальний метод.
Реагент: Магнезіальна суміш (MgCl2 + NH4Cl + NH3).
Умови: Слабколужне середовище (NH3).
Хімізм осадження:
HPO42- + Mg2+ + NH3 + 6H2O = MgNH4PO4 · 6H2O ↓
Осаджувана форма — білий кристалічний магній-амоній фосфат (струвіт).
Роль NH4Cl: Це буферний агент. Він запобігає випадінню осаду гідроксиду магнію Mg(OH)2 при додаванні аміаку.
Хімізм прожарювання (термоліз):
При 800–1000°C осад розкладається:
2(MgNH4PO4 · 6H2O) = Mg2P2O7 + 2NH3 ↑ + 13H2O ↑
Вагова форма — магній пірофосфат (Mg2P2O7).
#### 5. Розрахунки.
Щоб дізнатися масу шуканого елемента за масою вагової форми, використано фактор перерахунку (F). Це відношення молярної маси визначуваного компонента до молярної маси вагової форми з урахуванням стехіометрії.
### 18.6. Хід виконання роботи
Завдання. Визначення вмісту сульфатів у розчині.
Осадження:
У хімічну склянку налийте 10 мл досліджуваного розчину сульфату (Vал).
Додайте 1–2 мл розчину HCl (для підкислення) і розбавте дистильованою водою до 50–100 мл.
Нагрійте розчин майже до кипіння (гаряче осадження сприяє утворенню великих кристалів, які легше фільтрувати).
Повільно, краплями, при перемішуванні додавайте гарячий розчин осаджувача (BaCl2) у невеликому надлишку (близько 10–15 мл).
Залиште стакан на 10–15 хвилин («дозрівання осаду»).
Фільтрування:
Підготуйте беззольний фільтр «Синя стрічка» (щільний), вкладіть його у лійку.
Фільтруйте методом декантації: спочатку зливайте прозору рідину через фільтр, а потім переносьте осад.
Промивання:
Промивайте осад на фільтрі гарячою дистильованою водою невеликими порціями.
Контроль: Зберіть кілька крапель промивної води у пробірку, додайте краплю AgNO3. Якщо каламуть (AgCl) не утворюється — промивання завершено.
Висушування та прожарювання:
Фільтр з осадом підсушіть, згорніть і помістіть у попередньо зважений порцеляновий тигель (mтигля).
Тигель обережно нагрійте на плитці/спиртівці, щоб фільтр обвуглився (почорнів), але не горів полум'ям (щоб не виносило частинки осаду).
Помістіть тигель у муфельну піч (800°C) на 20–30 хв до повного згоряння вуглецю (осад має стати чисто білим).
Зважування:
Перенесіть гарячий тигель в ексикатор, охолодіть до кімнатної температури.
Зважте тигель з осадом на аналітичних вагах (mтигля+осад).
18.7. Обробка результатів

### 18.8. Чек-лист до Теми 4.2.
Студент повинен ЗНАТИ:
– Визначення: гравіметрія, осаджувана форма, вагова форма.
– Чому для осадження BaSO4 розчин підкислюють HCl? (Щоб не випали BaCO3, Ba3(PO4)2, які розчинні в кислотах).
– Чому осад промивають, а не просто сушать? (Видалення адсорбованих домішок).
– Хімізм перетворення фосфатного осаду при прожарюванні.
Студент повинен ВМІТИ:
– Складати беззольний фільтр.
– Користуватися аналітичними вагами та ексикатором.
– Розраховувати гравіметричний фактор.
### 18.9. Питання для обговорення
Блок 1. Теоретичний
1. У чому різниця між «кристалічним» та «аморфним» осадом? Який з них легше фільтрувати і чому? (Кристалічний краще, бо менше забиває пори фільтру).
2. Що таке «ефект старіння осаду» (дозрівання)? (Дрібні кристали розчиняються і перевідкладаються на великих — осад стає крупнішим і чистішим).
Блок 2. Прикладний (агрономічний)
1. Сульфатне засолення: Чому гіпс (CaSO4·2H2O) вважається малорозчинною сіллю, але в засолених ґрунтах його концентрація може бути токсичною?
2. Аналіз добрив: Ви визначаєте вміст фосфору в суперфосфаті. Вагова форма — Mg2P2O7. Розрахуйте фактор перерахунку на P2O5 (оксид фосфору V), який вказують на мішках.
Підказка: F = M(P2O5) / M(Mg2P2O7).
Якість води: Гранично допустима концентрація (ГДК) сульфатів у питній воді — 500 мг/л. Ви отримали 0,1 г осаду BaSO4 з 100 мл води. Чи придатна вода для пиття?
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку:
1. Вкажіть отриману масу сульфатів у досліджуваному розчині.
2. Оцініть точність методу (чи збігся результат з даними, що видав викладач?).
3. Поясніть, чому гравіметрію називають «арбітражним» методом аналізу (висока точність, відсутність необхідності в стандартах для калібрування).

Лабораторна робота № 19
Тема 4.3. Основи титриметрії (об'ємного аналізу): кислотно-основне, окисно-відновне та комплексонометричне титрування. (4 год.)
### 19.1. Мета роботи
Теоретична:
–Зрозуміти сутність титриметричного (об'ємного) методу аналізу та його переваги над гравіметрією (швидкість).
–Засвоїти ключові поняття: титрант, точка еквівалентності, точка кінця титрування, індикатор, стандартний розчин.
–Вивчити теоретичні основи трьох головних методів титрування: нейтралізації (кислотно-основне), перманганатометрії (окисно-відновне) та трилонометрії (комплексоутворення).
Практична:
–Опанувати техніку роботи з мірним посудом точного об'єму (бюретки, піпетки Мора).
–Навчитися правильно фіксувати точку кінця титрування за зміною забарвлення індикаторів.
–Провести три базові титрування та розрахувати нормальну (еквівалентну) концентрацію і масу або титр досліджуваних речовин.
Професійна (для агронома):
Метод нейтралізації: розуміти принцип визначення кислотності ґрунту (гідролітичної та обмінної) та лужності води.
Окисно-відновне титрування: знати основи методу Тюріна (визначення гумусу шляхом його «спалювання» біхроматом калію).
Комплексонометрія: вміти самостійно визначати загальну твердість поливної води (вміст кальцію та магнію), що критично важливо для приготування бакових сумішей пестицидів.
### 19.2. Обладнання та посуд:
1. Бюретки на 25 мл або 50 мл (3 шт. або одна, яку ретельно миють між дослідами).
2. Штатив лабораторний із затискачами для бюреток.
3. Піпетки Мора на 10 мл (3 шт.).
4. Колби конічні для титрування місткістю 100–250 мл (6–9 шт.).
5. Лійки скляні (малі, для наповнення бюреток).
6. Промивалка з дистильованою водою.
7. Білий аркуш паперу (екран для кращого контрасту кольору під колбою).
### 19.3. Реактиви та матеріали
Для кислотно-основного титрування:
Титрант: Робочий розчин натрій гідроксиду (NaOH), C(1/z) = 0,1 моль/л.
Аналіт: Розчин хлоридної кислоти (HCl) невідомої концентрації (задача).
Індикатор: Фенолфталеїн (спиртовий розчин).
Для окисно-відновного титрування (перманганатометрія):
Титрант: Розчин калій перманганату (KMnO4), C(1/5 KMnO4) = 0,05 моль/л.
Аналіт: Розчин солі Мора (FeSO4 · (NH4)2SO4 · 6H2O) невідомої концентрації.
Середовище: Сульфатна кислота (H2SO4), розбавлена (1:4).
Для комплексонометричного титрування:
Титрант: Трилон Б (ЕДТА), C(1/2) = 0,05 моль/л.
Аналіт: Зразок водопровідної або криничної води (для визначення твердості).
Середовище: Аміачний буферний розчин (pH ~ 10).
Індикатор: Еріохром чорний Т (суха суміш з NaCl).
### 19.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 19)
Робота з бюретками:
Наповнювати бюретку реактивами слід обережно, обов'язково через лійку, стоячи на підлозі (бюретку можна опустити в штативі). Після наповнення лійку обов'язково зняти!
Слідкувати, щоб у носику бюретки не було бульбашок повітря.
Робота з кислотами та лугами:
Уникати потрапляння розчинів на шкіру. Особливо обережно працювати з розбавленою H2SO4, що використовується для створення середовища в перманганатометрії.
Специфіка KMnO4:
Розчин перманганату калію залишає стійкі коричневі плями діоксиду мангану (MnO2) на руках та одязі. Відмити їх можна лише розчином пероксиду водню або аскорбінової кислоти в кислому середовищі.
### 19.5. Теоретична довідка
#### 1. Сутність та переваги титриметричного аналізу
Титриметрія (об'ємний аналіз) — це метод кількісного аналізу, що ґрунтується на точному вимірюванні об'єму розчину реагенту з відомою концентрацією, який витрачається на повну взаємодію з визначуваною речовиною.
На відміну від гравіметрії (яка є дуже точною, але потребує днів для висушування та прожарювання осадів), титриметрія є експресним методом. Титрування однієї проби займає 5–10 хвилин, що робить цей метод ідеальним для серійних агрохімічних аналізів ґрунту та води.
Основні терміни об'ємного аналізу:
Титрант (робочий розчин): Розчин з точно відомою концентрацією (до 4-го знака після коми), який знаходиться у бюретці.
Аліквота: Точно відміряний об'єм досліджуваного розчину (аналіту), перенесений у колбу для титрування за допомогою піпетки.
Точка еквівалентності (ТЕ): Теоретичний момент титрування, коли кількість еквівалентів доданого титранту строго дорівнює кількості еквівалентів аналіту.
Точка кінця титрування (ТКТ): Практичний момент, коли ми припиняємо титрування через візуальну зміну (наприклад, зміну кольору індикатора). Правильно підібраний індикатор забезпечує максимальний збіг ТКТ із ТЕ.
Основний закон титриметрії (Закон еквівалентів):
Речовини реагують між собою в еквівалентних кількостях. Для розчинів це виражається формулою:
C1 V1 = C2 V2
Де C — молярна концентрація еквівалента (нормальність, CN), моль/л; V — об'єм розчину, мл.
Стандартні розчини (первинні та вторинні):
Для титрування потрібен розчин з ідеально точною концентрацією.
Первинні стандарти (вихідні речовини): Речовини, які можна зважити на аналітичних вагах, розчинити у мірній колбі і одразу отримати точну концентрацію. Вони хімічно чисті і стійкі. Сучасні лабораторії використовують готові запаяні ампули — фіксанали.
Вторинні стандарти: Речовини, концентрацію яких не можна розрахувати за наважкою (наприклад, NaOH поглинає вологу таCO2 з повітря, а KMnO4 розкладається на світлі). Їх концентрацію встановлюють експериментально (стандартизують) шляхом титрування первинним стандартом.
#### 2. Метод кислотно-основного титрування (нейтралізація)
В основі методу лежать реакції передачі протона (H+) від кислоти до основи. Суть процесу у водних розчинах зводиться до взаємодії іонів Гідрогену та гідроксид-іонів з утворенням молекули води:
H+ + OH- = H2O
Залежно від робочого розчину, метод поділяють на:
Алкаліметрію: Титрант — сильний луг (NaOH, KOH). Використовується для кількісного визначення кислот.
Ацидиметрію: Титрант — сильна кислота (HCl, H2SO4). Використовується для визначення лугів та солей слабких кислот (наприклад, карбонатів).
Крива титрування та стрибок pH:
Під час титрування pH розчину змінюється плавно, але поблизу точки еквівалентності додавання всього однієї краплі титранту (0,03–0,05 мл) викликає різку зміну pH відразу на кілька одиниць. Це явище називається стрибком титрування.
Для фіксації стрибка використовують кислотно-основні індикатори (за теорією Оствальда — слабкі органічні кислоти або основи, у яких молекула та іон мають різний колір). Кожен індикатор змінює колір у своєму вузькому діапазоні:
Метиловий оранжевий: Перехід від червоного до жовтого в інтервалі pH 3,1–4,4.
Фенолфталеїн: Перехід від безбарвного до малинового в інтервалі pH 8,2–10,0.
Агрономічне значення:
Методом алкаліметрії визначають гідролітичну кислотність ґрунту для розрахунку норм вапнування. Методом ацидиметрії визначають вміст карбонатів (CO32-) та гідрогенкарбонатів (HCO3-) у поливній воді (високий їх вміст призводить до утворення вапняного накипу на листках та блокує засвоєння мікроелементів)
#### 3. Окисно-відновне титрування (редокс-метрія)
В основі лежать реакції, що супроводжуються переходом електронів. У точці еквівалентності окисно-відновні потенціали систем зрівнюються.
Перманганатометрія (робочий розчин — KMnO4):
Іон перманганату (MnO4-) є надзвичайно сильним окисником. Реакцію обов'язково проводять у сильнокислому середовищі, оскільки саме тут перманганат-іон відновлюється найглибше (приймає 5 електронів), перетворюючись із малинового на безбарвний іон Mn2+:
MnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O
Чому для підкислення використовують лише H2SO4?
Хлоридна кислота (HCl) є відновником, і перманганат окиснить її до отруйного газу хлору (результат буде завищений). Нітратна кислота HNO3 сама є окисником (результат буде занижений). Сульфатна кислота ідеально підходить як хімічно інертне середовище.
Безіндикаторний метод:
Перманганатометрія не потребує сторонніх індикаторів (аутоіндикація). Доки в колбі є відновник (наприклад, Fe2+), малинові краплі KMnO4 миттєво знебарвлюються. У точці еквівалентності перша зайва крапля титранту забарвлює розчин у стійкий блідо-рожевий колір.
Дихроматометрія (робочий розчин — K2Cr2O7):
Оранжевий дихромат-іон у кислому середовищі відновлюється до зеленого іона Хрому (III). Цей метод лежить в основі класичного визначення гумусу ґрунту за методом Тюріна.
#### 4. Комплексонометричне титрування (трилонометрія)
Метод базується на використанні органічних реагентів — комплексонів, які утворюють з металами міцні розчинні комплекси. Головний реагент — Трилон Б (динатрієва сіль ЕДТА).
Хелатний ефект Трилону Б:
Незалежно від валентності металу (Ca2+, Mg2+, Fe3+), Трилон Б завжди утворює з ним комплекс у співвідношенні 1:1. Він охоплює іон металу своїми функціональними групами, утворюючи стійку циклічну структуру — хелат (від лат. chela — клешня).
Роль аміачного буфера:
Реакція комплексоутворення супроводжується виділенням іонів H+:
Me2+ + Na2H2Y = Na2[MeY]2- + 2H+
Накопичення кислоти руйнує комплекс. Тому титрування проводять в аміачному буферному розчині (NH4OH + NH4Cl), який нейтралізує кислоту і тримає pH стабільно на рівні 10.
Механізм дії металоіндикаторів (Еріохром чорний Т):
1. У колбі індикатор утворює з частиною кальцію/магнію нестійкий комплекс винно-червоного кольору.
2. Під час титрування Трилон Б зв'язує вільні метали у безбарвні хелати.
3. У точці еквівалентності Трилон Б відриває метали від індикатора. Вільний Еріохром чорний Т при pH 10 набуває чисто-синього кольору. Цей різкий перехід (червоний → синій) фіксує кінець титрування.
Агрономічне значення:
Трилонометрія — стандартний метод визначення загальної твердості води (суми іонів Ca2+ та Mg2+). Жорстка вода є непридатною для приготування робочих розчинів пестицидів (особливо гліфосату), оскільки іони кальцію зв'язують діючу речовину в нерозчинні комплекси, знижуючи її ефективність до нуля, а також забивають системи крапельного поливу.
### 19.6. Хід виконання роботи
Дослід 1. Алкаліметрія. Визначення концентрації HCl
1. Бюретку промийте і заповніть робочим розчином NaOH до нульової позначки. Перевірте, щоб носик був заповнений.
2. Піпеткою Мора відберіть 10 мл досліджуваного розчину HCl (задача) і перенесіть у колбу для титрування.
3. Додайте 1–2 краплі індикатора фенолфталеїну. Розчин залишиться безбарвним (кислотне середовище).
4. Титруйте розчином лугу при постійному перемішуванні до появи блідо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 30 секунд.
5. Запишіть об'єм витраченого лугу (VNaOH). Повторіть титрування ще двічі для точності і знайдіть середнє значення.
Дослід 2. Перманганатометрія. Визначення вмісту феруму (II)
Підготовка бюретки. Промийте бюретку робочим розчином калію перманганату (KMnO4) і заповніть її цим розчином. Увага: оскільки розчин перманганату дуже темний, відлік об'єму по шкалі бюретки проводять не по нижньому, а по ВЕРХНЬОМУ краю меніска.
1. Відбір проби. За допомогою мірної піпетки відберіть точний об'єм (наприклад, 10 або 20 мл) досліджуваного розчину Феруму (II) і перенесіть його у чисту колбу для титрування.
2. Створення кислого середовища. За допомогою мірного циліндра додайте у колбу з пробою 15-20 мл розбавленого розчину сульфатної кислоти (H2SO4). Це необхідно для того, щоб реакція окиснення-відновлення пройшла до кінця (до утворення безбарвних іонів Mn2+).
3. Титрування. Поставте колбу на аркуш білого паперу (щоб краще бачити зміну кольору). Поступово, крапля за краплею, додавайте розчин перманганату калію з бюретки у колбу, постійно перемішуючи вміст коловими рухами. Спочатку кожна крапля перманганату буде швидко знебарвлюватися.
4. Фіксація точки еквівалентності. Продовжуйте титрувати доти, поки від однієї зайвої краплі перманганату розчин у колбі не набуде блідо-рожевого забарвлення, яке не зникає протягом 30 секунд.
5. Запис результатів. Зафіксуйте об'єм розчину KMnO4, витрачений на титрування.
6. Повторення. Повторіть титрування ще 2 рази для інших порцій досліджуваного розчину. Знайдіть середній об'єм витраченого перманганату калію для подальших розрахунків.
Дослід 3. Комплексонометрія. Визначення загальної твердості води
1. Відбір проби: За допомогою мірної піпетки відберіть точний об'єм досліджуваної води (зазвичай це 50 або 100 мл) і перенесіть його у конічну колбу для титрування.
2. Додавання буферу: Додайте у колбу з пробою 5 мл аміачного буферного розчину. Це необхідно для створення оптимального лужного середовища (pH ≈ 10), при якому індикатор працює правильно.
3. Додавання індикатора: Додайте в колбу кілька крапель розчину індикатора Еріохрому чорного Т (або на кінчику шпателя, якщо він у сухому вигляді). Ретельно перемішайте.
  1. Примітка: Вода повинна набути винно-червоного (бордового) кольору. Це свідчить про утворення комплексу індикатора з іонами кальцію та магнію.
4. Підготовка до титрування: Заповніть бюретку розчином Трилону Б (0,05 моль/л), встановіть рівень рідини на нульовій позначці.
5. Титрування: Повільно, крапля за краплею, додавайте розчин Трилону Б з бюретки у колбу з пробою, постійно та інтенсивно перемішуючи вміст колби коловими рухами.
6. Фіксація точки еквівалентності: Продовжуйте титрування доти, доки винно-червоний колір розчину не зміниться на чіткий синій (або синьо-голубий) із зеленуватим відтінком, без ознак фіолетового кольору.
7. Запис результатів: Зафіксуйте об'єм Трилону Б, що пішов на титрування — це ваш показник V(Трилону).
8. Повторення (для точності): Дослід рекомендується повторити 2-3 рази. Якщо результати (об'єми Трилону) відрізняються не більше ніж на 0,1 мл, знаходять їхнє середнє арифметичне значення і підставляють у формулу розрахунку Tзаг.
### 19.7. Обробка результатів
### Таблиця 1. Результати титрування (для досліду 1)
Параметр	Дослід 1 (HCl + NaOH)	Дослід 2 (Fe²⁺ + KMnO₄)	Дослід 3 (Вода + Трилон Б)
Об'єм аліквоти (аналіту), Vₐₙ, мл	10	10	10
Концентрація титранту, Cₜᵢₜ, моль/л	0,1	0,05	0,05
Витрачено титранту (середнє), Vₜᵢₜ, мл	..........	..........	..........
Концентрація аналіту, Cₐₙ, моль/л	..........	..........	Не розраховується*
Маса аналіту в колбі, m, г	..........	..........	Не розраховується*

### *Для води розраховується специфічний показник — твердість (Т).
### Таблиця 2. Формули для розрахунків
Показник	Дослід 1 (HCl + NaOH)	Дослід 2 (Fe²⁺ + KMnO₄)	Дослід 3 (Вода + Трилон Б)
Основне рівняння реакції	HCl + NaOH → NaCl + H₂O	5Fe²⁺ + MnO₄⁻ + 8H⁺ → 5Fe³⁺ + Mn²⁺ + 4H₂O	Ca²⁺ + EDTA⁴⁻ → [Ca–EDTA]²⁻
Співвідношення речовин (n₁:n₂)	1 : 1	5 : 1	1 : 1
Кількість речовини титранту, nₜᵢₜ	n = Cₜᵢₜ · Vₜᵢₜ	n = Cₜᵢₜ · Vₜᵢₜ	n = Cₜᵢₜ · Vₜᵢₜ
Кількість речовини аналіту, nₐₙ	nₐₙ = nₜᵢₜ	nₐₙ = 5 · nₜᵢₜ	nₐₙ = nₜᵢₜ
Концентрація аналіту, Cₐₙ	Cₐₙ = nₐₙ / Vₐₙ	Cₐₙ = nₐₙ / Vₐₙ	Не розраховується*
Маса аналіту, m	m = nₐₙ · M	m = nₐₙ · M	Не розраховується*

- Пояснення позначень:
- Cₜᵢₜ — концентрація титранту, моль/л
- Vₜᵢₜ — об'єм титранту, л
- Vₐₙ — об'єм аліквоти аналіту, л
- n — кількість речовини, моль
- M — молярна маса речовини, г/моль
### Результати титрування (для досліду 2)
1. Обчислення середнього об'єму титранту Для розрахунків використовують середнє арифметичне значення об'єму розчину перманганату калію, витраченого на титрування трьох проб:
V(сер) = [ V(1) + V(2) + V(3) ] / 3
2. Обчислення маси Феруму (II) у досліджуваній пробі Оскільки під час окиснення іон Fe(II) віддає один електрон (Fe2+ - e- = Fe3+), фактор еквівалентності Феруму дорівнює 1. Тому молярна маса еквівалента Феруму дорівнює його атомній масі: M(Fe) = 55,85 г/моль. Масу іонів Феруму (II) в міліграмах або грамах розраховують за основним законом еквівалентів. Формула для розрахунку маси в грамах:
m(Fe) = [ C(KMnO4) × V(сер) × 55,85 ] / 1000
C(KMnO4) — молярна концентрація еквівалента розчину калію перманганату, моль/л (зазвичай 0,05 моль/л);
V(сер) — середній об'єм розчину KMnO4, витрачений на титрування, мл;
55,85 — молярна маса еквівалента Феруму, г/моль;
1000 — коефіцієнт для переведення мілілітрів у літри.
3. Розрахунок масової частки (якщо аналізується твердий зразок) Якщо для аналізу брали конкретну наважку твердої речовини (наприклад, солі Мора), масову частку Феруму (у відсотках) розраховують так:
w(Fe) = [ m(Fe) / m(наважки) ] × 100%
### Результати титрування (для досліду 3)
* У досліді 3 визначають загальну жорсткість води (ммоль/л або мг-екв/л).
Т(заг) = [ V(Трилону) × C(Трилону) × 1000 ] / V(Води)
Номер досліду	Об'єм проби води, V(Води) (мл)	Початковий відлік (мл)	Кінцевий відлік (мл)	Витрачений Трилон Б (мл)
1
2
3
Середнє	---	---	---	V(сер) = ______

### 8. Чек-лист до Теми 4.3.
Студент повинен ЗНАТИ:
– Закон еквівалентів і його математичний вираз для об'ємного аналізу.
– Вимоги до реакцій у титриметрії (швидкість, кількісне протікання, наявність індикатора).
– Механізм дії кислотно-основних індикаторів (органічні слабкі кислоти або основи).
– Чому для перманганатометрії використовують саме H2SO4, а не HCl (хлоридна кислота сама почне окиснюватися перманганатом з виділенням отруйного хлору).
Студент повинен ВМІТИ:
– Правильно знімати покази бюретки (по нижньому меніску для прозорих розчинів, по верхньому — для забарвлених).
– Проводити титрування «по краплях» поблизу точки еквівалентності.
– Розраховувати молярну масу еквівалента окисника та відновника.
### 19.9. Питання для обговорення (семінар)
Блок 1. Теоретичний
1. Що таке первинний і вторинний стандартний розчин? Чи є NaOH та KMnO4 первинними стандартами? (Ні, NaO поглинає CO2 з повітря, а KMnO4 розкладається на світлі, їх концентрацію треба встановлювати за фіксаналами).
2. Чому перед титруванням колбу Енмейєра ополіскують дистильованою водою, а піпетку Мора — обов'язково розчином, який будуть відбирати? (Вода в піпетці розбавить аналіт, зменшивши його концентрацію).
3. Завдання: На графіку кривої титрування покажіть «стрибок титрування» та поясніть, як за ним обирають індикатор.
Блок 2. Прикладний (агрономічний)
1. Жорсткість води і ЗЗР: Визначена вами твердість води становить 12 ммоль/л (дуже тверда). Як це вплине на ефективність гліфосату (гербіциду) при приготуванні робочого розчину?
  1. Відповідь: Іони Ca2+ та Mg2+ утворять нерозчинні хелатні комплекси з молекулою гліфосату (деактивують його). Ефективність гербіциду різко впаде. Воду потрібно пом'якшувати (наприклад, додаванням сульфату амонію).
2. Органічна речовина ґрунту: У методі Тюріна ґрунт кип'ятять з хромовою сумішшю (дихромат калію + сірчана кислота), а залишок дихромату відтитровують сіллю Мора. До якого типу титрування це відноситься? (Зворотне окисно-відновне титрування).
3. Кислотність: Як визначити кількість обмінного алюмінію в ґрунті методом титрування? (Витіснити його лужною сіллю у витяжку і відтитрувати лугом до нейтральної реакції).
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку:
1. Наведіть отримані значення маси HCl, Fe2+ та загальної твердості води.
2. Дайте якісну оцінку воді, яку ви аналізували (м'яка до 4 ммоль/л, середня 4-8 ммоль/л, тверда > 8 ммоль/л). Чи придатна вона для систем крапельного зрошення без попередньої підготовки? (Якщо тверда — то ні, заб'ються крапельниці).

Лабораторна робота № 20
Тема 4.4. Фізико-хімічні (інструментальні) методи аналізу. Основи фотометрії. (2 год.)
Після класичних (хімічних) методів аналізу (гравіметрії та титриметрії) агрономи обов'язково вивчають інструментальні (фізико-хімічні) методи. Найважливішим з них для агрохімічної лабораторії є фотометрія (фотоколориметрія) — саме цим методом масово визначають рухомий фосфор, нітрати та мікроелементи у ґрунті.
Наша робота сфокусована безпосередньо на роботі з приладом та побудові калібрувального графіка (без тривалого етапу приготування ґрунтової витяжки).
### 20.1. Мета роботи
Теоретична:
–Зрозуміти фізичну сутність фотометричного методу аналізу (поглинання світла забарвленими розчинами).
–Засвоїти основний закон світлопоглинання — об'єднаний закон Бугера-Ламберта-Бера.
–Зрозуміти призначення калібрувального графіка.
Практична:
–Опанувати техніку роботи з фотоелектроколориметром (ФЕК) або спектрофотометром.
–Навчитися готувати шкалу стандартних забарвлених розчинів.
–Побудувати калібрувальний графік залежності оптичної густини від концентрації та визначити за ним концентрацію невідомого розчину.
Професійна (для агронома):
–Розуміти принципи роботи сучасних агрохімічних лабораторій, які масово виконують аналізи ґрунту на NPK (азот, фосфор, калій).
–Засвоїти хімізм утворення «фосфорномолібденової сині» — класичної реакції для визначення фосфору в добривах та ґрунті.
### 20.2. Обладнання та посуд:
1. Фотоелектроколориметр (ФЕК) (наприклад, КФК-2, КФК-3) або портативний агрохімічний спектрофотометр.
2. Кювети робочі скляні (з товщиною шару рідини l = 10 мм або 20 мм).
3. Мірні колби на 50 мл (6 шт.).
4. Піпетки мірні (градуйовані) на 1, 2, 5 та 10 мл.
5. Міліметровий папір та лінійка (для побудови графіка вручну) або ПК з програмою Excel.
### 20.3. Реактиви та матеріали
Стандартний розчин фосфору: Розчин KH2PO4 з точно відомою концентрацією фосфору (C = 0,1мг/мл P2O5).
Досліджуваний розчин (аналіт): розчин з невідомим вмістом фосфору (модель ґрунтової витяжки або розчину добрива).
Молібденовий реактив: розчин амоній молібдату (NH4)6Mo7O24 у сульфатній кислоті.
Відновник: розчин аскорбінової кислоти (або хлориду олова SnCl2).
Дистильована вода.
### 20.4. Інструкція з техніки безпеки (до лабораторної роботи № 20)
Електробезпека:
ФЕК є оптико-електронним приладом. Вмикати його в мережу можна лише з дозволу викладача. Не допускати проливання розчинів у кюветне відділення приладу.
Робота з кюветами:
Оптичне скло кювет дуже крихке і дороге. Брати кювету можна тільки за матові бічні грані, ніколи не торкатися пальцями прозорих робочих граней (відбитки пальців спотворять поглинання світла).
Хімічна безпека:
Молібденовий реактив містить сильну сірчану кислоту. Уникати потрапляння на шкіру та одяг.
### 20.5. Теоретична довідка
1. Сутність методу фотометрії
Метод базується на здатності забарвлених розчинів поглинати світло певної довжини хвилі (певного кольору). Чим інтенсивніше забарвлення розчину (чим вища концентрація речовини), тим більше світла він поглинає і тим менше світла проходить крізь нього до детектора приладу.
Оскільки більшість іонів у воді безбарвні (наприклад, PO43-, NO3-, NH4+), перед вимірюванням їх за допомогою спеціальних хімічних реагентів перетворюють на інтенсивно забарвлені комплексні сполуки.
2. Закон Бугера-Ламберта-Бера
Це фундаментальний закон світлопоглинання, який пов'язує оптичну густину розчину з його концентрацією:
A = ϵ l C
A (Оптична густина) — безрозмірна величина, яку показує прилад (ФЕК).
ϵ (молярний коефіцієнт поглинання) — константа для даної забарвленої речовини.
L (товщина шару) — ширина кювети (зазвичай 1 см).
C (концентрація) — концентрація забарвленої речовини у розчині.
Головний висновок із закону для агронома: оптична густина прямо пропорційна концентрації (A ~ C). На графіку ця залежність має вигляд ідеальної прямої лінії.
3. Хімізм визначення Фосфору (Утворення молібденової сині)
Це класична реакція, що використовується в агрохімії вже понад 100 років.
Крок 1: Фосфат-іон взаємодіє з молібдатом амонію в кислому середовищі, утворюючи фосфорномолібденову гетерополікислоту (вона має слабке жовте забарвлення).
Крок 2: Додають відновник (аскорбінову кислоту). Вона частково відновлює іони молібдену (з Mo+6 до Mo+5). В результаті утворюється сполука інтенсивного синього кольору («фосфорномолібденова синь»).
Чим більше фосфору було в ґрунті, тим густішим і темнішим буде синій колір розчину.
4. Навіщо потрібен калібрувальний графік?
Прилад (ФЕК) не показує грами чи молі, він показує лише оптичну густину (A). Щоб перевести A у концентрацію, хімік спочатку готує серію розчинів з точно відомими концентраціями (шкалу еталонів), вимірює їх і будує графік. Потім вимірює невідомий розчин і знаходить його концентрацію на готовій прямій.
### 20.6. Хід виконання роботи
Етап 1. Приготування шкали стандартних розчинів та аналіту
1. Візьміть 6 чистих мірних колб на 50 мл. Пронумеруйте їх від 0 до 5. Колба №0 буде «холостим» розчином (розчином порівняння), колба №5 — для вашого невідомого досліджуваного розчину.
2. Мірними піпетками внесіть у колби стандартний розчин фосфору (C = 0,1 мг/мл) згідно з таблицею:
Колба № 0: 0 мл
Колба № 1: 1 мл
Колба № 2: 2 мл
Колба № 3: 3 мл
Колба № 4: 4 мл
1. У колбу № 5 внесіть 2 мл досліджуваного розчину, який видав викладач.
2. У всі шість колб додайте по 2 мл молібденового реактиву і по 0,5 мл розчину аскорбінової кислоти.
3. Долийте всі колби дистильованою водою до мітки (50 мл), закрийте пробками і ретельно перемішайте.
4. Залиште колби на 15 хвилин для повного розвитку синього забарвлення.
Етап 2. Вимірювання на ФЕК
1. Увімкніть прилад (за інструкцією викладача). Встановіть червоний світлофільтр (довжина хвилі l - 670–710 нм), оскільки сині розчини максимально поглинають червоне світло.
2. Налийте в одну кювету «холостий» розчин з колби № 0, а в іншу — розчин з колби № 1.
3. Встановіть оптичну густину «холостого» розчину на нуль (A = 0). Це потрібно, щоб відняти власне поглинання реактивів.
4. Помістіть у світловий пучок кювету з розчином № 1 і запишіть показник оптичної густини (A1).
5. Послідовно виміряйте оптичну густину розчинів № 2, 3, 4 та досліджуваного розчину № 5. Усі дані занесіть у таблицю.
### 20.7. Обробка результатів
Таблиця 1. Дані для побудови калібрувального графіка
№ колби	Об'єм стандартного розчину P2​O5​, мл	Вміст P2​O5​ у колбі (C), мг	Оптична густина (A) з приладу
0	0	0	0,000 (встановлено)
1	1	0,1	............
2	2	0,2	............
3	3	0,3	............
4	4	0,4	............
5 (Дослід)	-	Знайти за графіком!	............

Примітка до розрахунку вмісту (стовпчик 3): Оскільки 1 мл стандарту містить 0,1 мг P2O5, то 2 мл містять 0,2 мг і т.д.
Побудова графіка та розрахунок:
1. На міліметровому папері (або в Excel) побудуйте систему координат. Вісь абсцис (X) — концентрація фосфору C (мг). Вісь ординат (Y) — оптична густина A.
2. Нанесіть 4 точки (для колб 1-4) і проведіть через них (та через початок координат) пряму лінію. Вона має бути максимально рівною.
3. Знайдіть на осі Y оптичну густину вашого невідомого розчину (колба № 5). Проведіть горизонтальну лінію до перетину з вашим графіком, а звідти — вертикаль вниз на вісь X.
4. Запишіть знайдену масу фосфору у досліджуваному розчині.
### 20.8. Чек-лист до Теми 4.4.
Студент повинен ЗНАТИ:
– Сутність фотометричного методу аналізу та його переваги (висока чутливість, швидкість).
– Закон Бугера-Ламберта-Бера.
– Поняття «оптична густина» та «розчин порівняння (холостий розчин)».
– Чому для визначення безбарвного фосфату використовують молібденовий реактив.
Студент повинен ВМІТИ:
– Готувати серію стандартних розчинів за заданою концентрацією.
– Користуватися кюветами та ФЕКом.
– Будувати та інтерпретувати калібрувальний графік.
### 20.9. Питання для обговорення
Блок 1. Теоретичний
1. Чому сині розчини вимірюють через червоний світлофільтр? (Речовина поглинає світло додаткового кольору. Синя рідина пропускає сині промені, але активно поглинає червоні).
2. Що станеться з оптичною густиною, якщо взяти кювету товщиною не 10 мм, а 20 мм? (Згідно із законом Бугера-Ламберта-Бера, оптична густина збільшиться вдвічі).
3. Для чого готують «холостий розчин» (нульову пробу)? (Щоб прилад не враховував колір самих реактивів та скла кювети, а вимірював лише забарвлення, утворене шуканою речовиною).
Блок 2. Прикладний (агрономічний)
Точність методів: Ви визначаєте вміст Нітрогену в добриві (де його багато, 34%) і Нітратів у листках салату (де їх слідові кількості). Який метод ви оберете для добрива (титрування чи фотометрію), а який — для салату?
Відповідь: Для добрива — титрування (воно точніше для великих концентрацій). Для салату — фотометрію (вона ідеальна для мікрокількостей, але має більшу похибку на високих концентраціях).
Ґрунтова діагностика: Ви підготували витяжку з ґрунту і додали молібденовий реактив. Розчин став майже чорно-синім. Оптична густина «зашкалює» за межі приладу (A > 1,5). Що робити агроному, щоб визначити концентрацію?
Відповідь: Розбавити витяжку дистильованою водою в 10 разів, виміряти знову, а отриманий за графіком результат помножити на 10.
Комп'ютеризація: Чому сучасні спектрофотометри не потребують ручної побудови графіків на папері? (Прилад має вбудований мікропроцесор, який сам розраховує рівняння прямої y = kx і одразу видає концентрацію на екран).
### Висновки до лабораторної роботи
У висновку:
1. Вкажіть знайдену за калібрувальним графіком масу P2O5 у вашому досліджуваному розчині.
2. Оцініть лінійність вашого графіка (чи всі 4 точки еталонної шкали лягли на одну пряму, чи були відхилення через похибки піпетування?).
3. Зробіть загальний висновок про значення інструментальних методів для автоматизації агрохімічного контролю на сучасному етапі.
## Критерії оцінювання лабораторного практикуму
Загальна оцінка за семестр формується з поточного контролю (максимум 60 балів) та екзамену (максимум 40 балів).
Поточний контроль складається з виконання лабораторних робіт у межах трьох змістових модулів:
Змістовий модуль 2 (Органічна хімія) – 20 балів.
Змістовий модуль 3 (Фізична та колоїдна хімія) – 20 балів.
Змістовий модуль 4 (Аналітична хімія) – 20 балів.
Критерії оцінювання однієї лабораторної роботи (максимум 5 балів):
Кожна робота оцінюється за чотирма обов'язковими етапами:
Елемент контролю	Макс. бал	Критерії нарахування балів
1. Теоретична підготовка	1 бал	1 – вільне володіння теорією; 0,5 – невпевнена відповідь; 0 – незнання теорії.
2. Практичне виконання	2 бали	2 – самостійна робота, точність, дотримання ТБ; 1 – незначні помилки в техніці; 0 – грубі порушення або нездатність виконати дослід.
3. Оформлення протоколу	1 бал	1 – правильні розрахунки, заповнені таблиці, рівняння реакцій; 0,5 – наявність арифметичних/хімічних помилок; 0 – протокол не оформлено.
4. Захист роботи	1 бал	1 – логічні, агрономічно обґрунтовані висновки; 0,5 – поверхневі висновки; 0 – нерозуміння отриманих результатів.

## ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Органічна хімія
Тема 2.1. Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни.
Лабораторна робота № 9: Одержання вуглеводнів та дослідження їх властивостей.
Ключові навички: Збирання приладу для отримання газів, безпечне нагрівання сумішей над спиртівкою, проведення якісних реакцій на кратний зв'язок (знебарвлення бромної води та розчину KMnO4).
Тема 2.2. Спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти й естери.
Лабораторна робота № 10: Хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук.
Ключові навички: Підготовка посуду для реакції «срібного дзеркала», робота з водяною банею при синтезі естерів, безпечне поводження з лужними металами (натрій).
Тема 2.3. Вуглеводи, аміни, амінокислоти, білки.
Лабораторна робота № 11: Якісні реакції на вуглеводи та білкові речовини.
Ключові навички: Виконання кольорових реакцій на білки (біуретова, ксантопротеїнова), реакції Троммера та Фелінга на виявлення редукуючих цукрів, безпечне нагрівання білкових розчинів.
Тема 2.4. Жири, ліпіди та їхнє значення у рослинах.
Лабораторна робота № 12: Дослідження властивостей ліпідів. Омилення жирів.
Ключові навички: Оцінка розчинності ліпідів у різних (полярних/неполярних) розчинниках, проведення процесу лужного омилення жирів при нагріванні, якісне визначення ступеня ненасиченості олій.
## ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Основи фізичної та колоїдної хімії в агрономії
Тема 3.1. Предмет і завдання фізичної та колоїдної хімії. Основи термодинаміки в природних процесах.
Лабораторна робота № 13: Визначення теплового ефекту розчинення мінеральних добрив (Калориметрія).
Ключові навички: Робота з калориметричною установкою, фіксація температурних екстремумів, розрахунок ентальпії ($\Delta H$).
Тема 3.2. Іонні рівноваги у ґрунтових розчинах. Осмос, дифузія та їх значення для рослин. Кріоскопія. Ебуліоскопія.
Лабораторна робота № 14: Дослідження колігативних властивостей та іонних рівноваг.
Ключові навички: Мікроскопіювання (спостереження плазмолізу/деплазмолізу), визначення pH гідролізу солей мінеральних добрив, розрахунок осмотичного тиску.
Тема 3.3. Поверхневі явища та адсорбція.
Лабораторна робота № 15: Визначення величини адсорбції оцтової кислоти на активованому вугіллі.
Ключові навички: Проведення гетерогенних процесів, титрування фільтратів після сорбції, графічна побудова ізотерми адсорбції.
Тема 3.4. Колоїдні системи та їх роль у ґрунті.
Лабораторна робота № 16: Коагуляція, пептизація та стійкість ґрунтових колоїдів.
Ключові навички: Отримання ґрунтового золю, крапельне титрування електролітами, візуальна фіксація порогу коагуляції за правилом Шульце-Гарді.
## ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Аналітична хімія та її застосування в агрономії
Тема 4.1. Вступ до аналітичної хімії. Завдання якісного аналізу, основні реакції.
Лабораторна робота № 17: Якісні реакції на катіони та аніони агрономічного значення.
Ключові навички: Крапельний аналіз, ідентифікація іонів (NH4+, Fe3+}, Ca2+, Cl-, SO42-, CO32-), запис скорочених іонних рівнянь.
Тема 4.2. Кількісний аналіз: сутність гравіметричного аналізу, приклади визначення фосфатів і сульфатів.
Лабораторна робота № 18: Гравіметричне визначення сульфат-іонів.
Ключові навички: Кількісне осадження, декантація, складання та робота з беззольними фільтрами, використання муфельної печі та аналітичних ваг.
Тема 4.3. Основи титриметрії: кислотно-основне, окисно-відновне, комплексонометричне титрування.
Лабораторна робота № 19: Базові методи об'ємного аналізу.
Ключові навички: Робота з бюретками та піпетками Мора, фіксація точки еквівалентності (аутоіндикація та індикатори), розрахунок загальної твердості води.
Тема 4.4. Сучасні інструментальні методи аналізу.
Лабораторна робота № 20: Основи фотометрії.
Ключові навички: Приготування еталонної шкали розчинів, робота з фотоелектроколориметром (ФЕК), побудова калібрувального графіка, визначення концентрації діючої речовини.

Детальна схема оцінювання поточного контролю для лабораторних робіт змістових модулів 2, 3 та 4.
Оскільки на кожну тему (лабораторну роботу) виділяється рівно 5 балів, оцінювання кожної роботи розділено на ключові етапи її виконання. Це забезпечить прозорість для здобувачів освіти.
### Універсальна шкала оцінювання однієї лабораторної роботи (Максимум – 5 балів)
Кожна з 12 лабораторних робіт (по 4 у кожному модулі) оцінюється за єдиними критеріями:
Елементи лабораторної роботи	Максимальний бал	Критерії нарахування балів
1. Теоретична підготовка (Експрес-опитування або тести)	1 бал	1 бал – студент вільно орієнтується в теорії; / 0,5 бала – відповідає невпевнено, з підказками; / 0 балів – теорією не володіє.
2. Практичне виконання досліду (Техніка роботи, дотримання ТБ)	2 бали	2 бали – дослід виконано самостійно, акуратно, ТБ дотримано; / 1 бал – допущені незначні помилки в техніці або потребував допомоги; / 0 балів – грубі порушення техніки виконання або ТБ.
3. Оформлення протоколу та розрахунки	1 бал	1 бал – рівняння реакцій / розрахунки правильні, таблиці заповнені; / 0,5 бала – є арифметичні помилки або відсутні деякі рівняння; / 0 балів – протокол не оформлено або розрахунки хибні.
4. Захист роботи (Висновки та відповіді на контрольні питання)	1 бал	1 бал – висновки логічні, професійно обґрунтовані; / 0,5 бала – висновки поверхневі, неповні відповіді на питання; / 0 балів – студент не може пояснити отримані результати.
РАЗОМ ЗА ТЕМУ:	5 балів

### Розподіл балів за темами робочої програми (Модулі 2-4)
 Матриця поточного контролю у відповідності до робочої програми.
#### Змістовий модуль 2. Органічна хімія (20 балів)
Номер і назва теми (лабораторної роботи)	Бали за підготовку	Бали за виконання	Бали за протокол	Бали за захист	Всього балів
Тема 1. Вуглеводні: алкани, алкени, алкіни	1	2	1	1	5
Тема 2. Спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти й естери	1	2	1	1	5
Тема 3. Вуглеводи, аміни, амінокислоти, білки	1	2	1	1	5
Тема 4. Жири, ліпіди та їхнє значення у рослинах	1	2	1	1	5
Разом за змістовим модулем 2					20

#### Змістовий модуль 3. Основи фізичної та колоїдної хімії в агрономії (20 балів)
Номер і назва теми (лабораторної роботи)	Бали за підготовку	Бали за виконання	Бали за протокол	Бали за захист	Всього балів
Тема 1. Предмет і завдання ФКХ. Основи термодинаміки в природних процесах (Калориметрія)	1	2	1	1	5
Тема 2. Іонні рівноваги у ґрунтових розчинах. Осмос, дифузія, кріоскопія, ебуліоскопія	1	2	1	1	5
Тема 3. Поверхневі явища та адсорбція	1	2	1	1	5
Тема 4. Колоїдні системи та їх роль у ґрунті (Коагуляція, пептизація)	1	2	1	1	5
Разом за змістовим модулем 3					20

#### Змістовий модуль 4. Аналітична хімія та її застосування в агрономії (20 балів)
Номер і назва теми (лабораторної роботи)	Бали за підготовку	Бали за виконання	Бали за протокол	Бали за захист	Всього балів
Тема 1. Вступ до аналітичної хімії. Завдання якісного аналізу, основні реакції	1	2	1	1	5
Тема 2. Кількісний аналіз: сутність гравіметричного аналізу (фосфати/сульфати)	1	2	1	1	5
Тема 3. Основи титриметрії: кислотно-основне, окисно-відновне, комплексонометричне титрування	1	2	1	1	5
Тема 4. Сучасні інструментальні методи аналізу (Фотометрія)	1	2	1	1	5
Разом за змістовим модулем 4					20

### Підсумкова структура семестрової оцінки:
Змістовий модуль 2: 20 балів
Змістовий модуль 3: 20 балів
Змістовий модуль 4: 20 балів
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ (у сумі): 60 балів
ЕКЗАМЕН: 40 балів
ЗАГАЛОМ ЗА СЕМЕСТР: 100 балів.
# ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
з дисципліни «Хімія» (Органічна, фізична і колоїдна, аналітична хімія)
Освітній ступінь: Бакалавр. Спеціальність: Н1 «Агрономія»
1. (Органічна хімія - 10 балів) Вуглеводи: класифікація (моно-, оліго- та полісахариди) та їх біологічна роль у житті рослин. Напишіть рівняння реакції «срібного дзеркала» для глюкози. Чому крохмаль і целюлоза, маючи однаковий хімічний склад, мають різні фізичні властивості?
2. (Фізична та колоїдна хімія - 15 балів)
Ґрунтові колоїди. Намалюйте схему та опишіть будову ґрунтової міцели (на прикладі глинистої частинки, насиченої іонами Кальцію). Що таке коагуляція та пептизація? Поясніть агрономічне значення іона Ca2+ в утворенні водостійкої структури ґрунту.
3. (Аналітична хімія, Розрахункова задача - 15 балів)
Метод нейтралізації. Обчисліть масу сульфатної кислоти (H2SO4) у 250 мл досліджуваного розчину, якщо на титрування 10 мл цього розчину витрачено 12,5 мл робочого розчину гідроксиду натрію (NaOH) з молярною концентрацією еквівалента C(NaOH) = 0,1моль/л.
(Довідково: Молярна маса еквівалента H2SO4 = 49 г/моль).
Затверджено на засіданні кафедри (назва кафедри)
Протокол № ___ від «__» _________ 202 р.
Завідувач кафедри _________________ (ПІБ)
Екзаменатор _______________________ (ПІБ)
# ПІДСУМОК КУРСУ
Вивчення дисципліни «Хімія» (змістові модулі: органічна, фізична, колоїдна та аналітична хімія) є важливим етапом у формуванні професійного світогляду майбутнього агронома.
Протягом курсу ви пройшли шлях від розуміння будови окремих органічних молекул (вуглеводів, білків, ліпідів), з яких складається рослинний організм, до усвідомлення складних фізико-хімічних процесів, що відбуваються у ґрунті (осмос, адсорбція, коагуляція колоїдів). Крім того, ви опанували базовий арсенал методів аналітичної хімії (гравіметрія, титриметрія, фотометрія), які дозволяють кількісно оцінювати якість ґрунту, води та добрив.
Головні здобутки курсу:
1. Теоретичний фундамент: Розуміння того, чому внесення певних добрив змінює pH ґрунту, як рослина поглинає воду на засолених територіях і чому структура ґрунту руйнується або відновлюється.
2. Практичні навички: Вміння працювати з хімічним посудом, реактивами, мікроскопами, титрувальними установками та оптичними приладами (ФЕК).
3. Аналітичне мислення: Здатність самостійно провести експрес-аналіз, розрахувати концентрацію діючої речовини та зробити обґрунтований агрономічний висновок (наприклад, щодо потреби поля у вапнуванні чи гіпсуванні).
Отримані знання стануть вашим надійним інструментом при подальшому вивченні профільних дисциплін: Агрохімії, Ґрунтознавства, Фізіології рослин, Землеробства.
# РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
Базова (основна) література:
1. Бойко Т.В., Ковальчук О.І. Органічна хімія: підручник для студентів аграрних закладів вищої освіти. – Львів: Світ, 2021. – 340 с.
2. Савченко Д.А. Хімія (органічна, фізична, колоїдна, аналітична): комплексний підручник для агрономічних спеціальностей. – Вінниця: Нова Книга, 2023. – 410 с.
3. Ляшенко В.І., Кравченко О.О. Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу в агрономії. – Харків: Магда, 2020. – 315 с.
4. Грищенко О.В., Мельник Т.І. Фізична та колоїдна хімія: базовий курс. – Київ: Агроосвіта, 2022. – 290 с.
5. Романова О.А., Ткаченко В.М. Хімія в сільському господарстві: підручник. – Дніпро: Ліра, 2024. – 350 с.
Допоміжна література (Практикуми):
1. Керівництво до лабораторних занять з фізичної та колоїдної хімії (для здобувачів спеціальності 201 «Агрономія») / Уклад.: Петренко О.В., Марченко І.В. – Полтава: ПДАУ, 2022. – 112 с.
2. Лабораторний практикум з органічної хімії. Навчальний посібник / Сидоренко О.М. – Житомир: Поліська хвиля, 2020. – 145 с.
3. Аналітична хімія: робочий зошит та лабораторний практикум для аграрних ЗВО / За ред. проф. Коваленка О.С. – Київ: ЦУЛ, 2023. – 128 с.
4. Інструментальні методи аналізу ґрунтів та добрив: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Уклад.: Іванов О.П. – Суми: СНАУ, 2021. – 64 с.
Інформаційні ресурси та бази даних:
1. Moodle / http://pdatu.net.ua/course/view.php?id=3530: Електронний курс дисципліни Хімія.
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського: www.nbuv.gov.ua (доступ до сучасних наукових статей та авторефератів дисертацій з агрохімії та ґрунтознавства).
3. Наукова періодика України (URAN): Електронні архіви профільних журналів, таких як «Агрохімія і ґрунтознавство», «Вісник аграрної науки» (публікації 2020–2024 рр.).
4. Офіційні портали Мінагрополітики та інститутів НААН України: Електронні версії сучасних довідників з мінеральних добрив, пестицидів та агрохімічного паспортування полів (оновлення 2023–2024 рр.).
5. Міжнародні наукометричні бази даних (Web of Science, Scopus, Agricola): Доступ через інституційні репозитарії ЗВО для пошуку актуальної інформації щодо сучасних інструментальних методів аналізу в агрономії.
ЗМІСТ